2. Pielikums

Nolikumam “Laboratorijas diagnostiskie līdzekļi”

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tehniskā specifikācija | | Piedāvātās preces tehniskais apraksts un piedāvātās preces nosaukums |
| **1.daļa. Slēgtās asins paraugu noņemšanas vakuum sistēmas komplekts.** | | |
| 1.1. | Vakuum stobrs ar antikoagulantu K2EDETA, tilpums 3ml, stobriņa izmērs (13 x 75mm), violetas krāsas marķējums. Iepakojumā ne mazāk kā 100 gabalu |  |
| 1.2. | Vakuum stobrs sērumam ar recēšanas aktivatoru un sadalošo gēlu, tilpums 5 ml, stobriņa izmērs (13 x 100mm), dzeltenas krāsas marķējums. Iepakojumā ne mazāk kā 100 gabalu |  |
| 1.3. | Vakuum stobrs sēruma analīzēm ar recēšanas aktivatoru, tilpums 6 ml, (13 x 100mm), sarkanas krāsas marķējums. Iepakojumā ne mazāk kā 100 gabalu |  |
| 1.4. | Vakuum stobrs ar nātrija citrātu, tilpums 3,5 ml, koagulācijas parametru noteikšanai, stobriņa izmērs (13 x 75mm), zilas krāsas marķējums. Iepakojumā ne mazāk kā 100 gabalu |  |
| 1.5. | Vakuum stobrs ar K, fluorīdu Na 2EDETA glikozes līmeņa noteikšanai, tilpums 2ml, stobriņa izmērs (13 x 75mm), pelēkas krāsas marķējums. Iepakojumā ne mazāk kā 100 gabalu |  |
| 1.6. | Vakuum stobra adatas Eclipse ar drošības sistēmu G21 (Ø 1-1/4 0.8x32mm), saderība ar vakuum stobra turētāju un vakuum stobru. Iepakojumā ne mazāk kā 48 gabalu. |  |
| 1.7. | Asins parauga vakuum stobra turētājs (vienreizējas lietošanas, saderība ar vakuum stobriem un adatu Eclipse G21. Iepakojumā ne mazāk kā 100 gabalu |  |
| 1.8. | Asins savākšanas komplekts „Taurenīts” ar adatu G21 (0,8x25mm) un pagarinātāj vadu 19-20 cm ar Luer pāreju hematoloģiskiem izmeklējumiem. Iepakojumā ne mazāk kā 50 gabali. |  |
| 1.9. | Asins savākšanas komplekts „Taurenīts” ar adatu G23 (0,6x25mm) un pagarinātāj vadu 18-20 cm ar Luer pāreju hematoloģiskiem izmeklējumiem. Iepakojumā ne mazāk kā 50 gabali. |  |
| **2.daļa** **Slēgtās vakuum sistēmas urīna noņemšanas komplekts.** | | |
| 2.1. | Urīna vakuum stobrs 9.5ml savienojams ar urīna automatizēto analizatoru „URISYS 2400. Iepakojumā ne mazāk kā 100 gabalu. |  |
| 2.2. | Urīna trauciņš 120ml, savienojams ar urīna automatizēto analizatoru „URISYS 2400. Iepakojumā ne mazāk kā 200 gabalu |  |
| **3. daļa Diagnostiskie līdzekļi eritrocītu grimšanas noteikšanai, savietojami ar analizatoru „Roller 20”** | | |
| 3.1. | Testu karte, savietojams ar automātisko analizatoru Roller 20 eritrocītu grimšanas ātruma noteikšanai, testu elektroniskais nodrošinājums vienā kartē no 4000 līdz 8000 tesiem. |  |
| 3.2. | Latex Kontrolmateriālu komplekts ar trīs līmeņu kontroles: zemu, normālu, augstu,6 testiem, analizatoram Roller 20 |  |
| 3.3. | Mazgājamais šķīdums (4% nātrija hipohlorīts 500 ml) caurulīšu tīrīšanai analizatoram Roller 20 |  |
| 3.4. | Adata analizatoram Roller 20 |  |
| 3.5. | Printera termopapīrs Ruļļa izmēri pl. 57mm, ārējais diametrs 50mm, iekšējais diametrs 12mm, saderīgs ar analizatoru Roller 20 |  |
| **4.Komplekts sifilisa ekspresdiagnostikai (RPR Rapid- plazma reagin- ātrais plazmas reakcijas tests. Treponema pallidum noteikšana)500 testiem.** | | |
| 4.1. | RPR antigēna suspensija, 100% jūtība, specifiskums 99,4%, reaģenta tilpums 5ml (iepakojumā 5ml x 2) |  |
| 4.2. | RPR antigēna pozitīva kontrole sifilisa noteikšanai, flakons ar sarkanu vāciņu, reaģenta tilpums 1ml, (iepakojumā 1ml x 1) |  |
| 4.3. | RPR antigēna negatīva kontrole sifilisa noteikšanai, flakons ar zilu vāciņu, reaģenta tilpums 1ml, (iepakojumā 1ml x 1) |  |
| 4.4. | RPR antigēna adata reaģenta uznešanai, saderīga ar 5.1. pozīciju |  |
| 4.5. | SED reakcijas noteikšanas vienreizlietojama testa plate, virsma ar iezīmētiem no 6 līdz 10 apļiem |  |
| **5. daļa**. **Testu kartes slēptu asiņu noteikšanai** | | |
| Testu kartes slēptu asiņu noteikšanai fēcēs ar reaģentu konteineru materiāla sajaukšanai un plaknes lasītājs Iepakojumā 3x20 testi | |  |
| **6. daļa**.  **Preces analīžu paraugu savākšanai** | | |
| 6.1 | Konteiners fēcēm18ml, nesterils ar karotīti un ar uzlīmi. Iepakojumā ne mazāk ka 11 gabali |  |
| 6.2. | AMIES transport barotne). Sterili tamponi uz plastikāta ar gēlu mēģenē bakterioloģiskiem izmeklējumiem. Katrs atsevišķa iepakojumā no 50 līdz 100 gabali |  |
| 6.3. | Pipešu uzgaļi. Nesterili no polipropilēna, tilpums 0,5 – 200 mkl, saderīgi ar Biohit. pipeti. Iepakojumā no 100 līdz 1000 gabaliem |  |
| 6.4. | Lancetes ACCU CHEK Softelix G28/0,4mm, sterilas, dūrienam pirkstā asins piliena iegūšanai. Iepakojumā ne mazāk kā 200 gabali |  |