NBS Nodrošinājuma pavēlniecība

APSTIPRINĀTS

Iepirkuma komisijas sēdē

2019.gada 13.septembrī

protokols Nr.AM NBS NP 2019/030-01

SARUNAS PROCEDŪRAS

“Videonovērošanas, apsardzes sistēmas modernizācija”

(identifikācijas Nr. AM NBS NP 2019/030)

CPV kods: 50343000-1, 50343000-8

PIETEIKUMA NOTEIKUMI

Rīga

2019

- PASŪTĪTĀJS, SARUNU PROCEDŪRAS RĪKOTĀJS UN KANDIDĀTI

  - Sarunu procedūras identifikācijas numurs: AM NBS NP 2019/030.

  - Sarunu procedūras nosaukums: “Videonovērošanas, apsardzes sistēmas modernizācija”.

  - Sarunu procedūras finansējuma avots – valsts budžets (100%).

  - Sarunu procedūras un pasūtītājs: Nodrošinājuma pavēlniecība (turpmāk – NP), kas atrodas Vienības gatvē 56, Rīgā, LV-1004. NP darba laiks: darba dienās no 8.30 līdz 17.00.

  - Organizatoriska rakstura informāciju par sarunu procedūru sniedz: NPŠ Apgādes pārvaldes Iepirkumu un līgumu daļas iepirkumu speciāliste, juriste Kristīne Pikunova, tālrunis 67804431, e-pasts: kristine.pikunova@mil.lv.

  - Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā pretendents norāda visus paredzamos apakšuzņēmējus un norāda apakšuzņēmējiem izpildei nododamās līguma daļas un to apjomu (%).

  - Sarunu procedūra tiek rīkota saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta pirmo daļu.

- SARUNU PROCEDŪRAS PRIEKŠMETS

  - Sarunu procedūras priekšmets - “Videonovērošanas, apsardzes sistēmas modernizācija”, tehniskā specifikācija (pielikums Nr.1).

  - Objekti, kuros jāveic pakalpojums:

1.daļa – Linezera iela 6, Rīga;

Dzintara iela 63, Rīga.

2.daļa – “Rīti”, Stūnīši, Olaines nov.

3. PRASĪBAS SARUNU PROCEDŪRAS KANDIDĀTIEM

3.1. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, tam ir tiesības veikt nepieciešamo preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu.

3.2. Pretendents un persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, nav ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, pēdējo piecu gadu laikā, atzīts par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

    - kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana;

    - krāpšana vai piesavināšanās Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību 1. panta nozīmē vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;

    - terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;

    - dalība tādā personu grupā, kurā apvienojušās trīs vai vairāk personas, lai kopīgi izdarītu noziedzīgus nodarījumus mantkārīgā nolūkā, vai līdzdalība šādas personu grupas izdarītos noziedzīgos nodarījumos, ja par šādas personu grupas izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ne mazāku par četriem gadiem;

    - radioaktīvo vai bīstamo vielu, stratēģiskas nozīmes preču vai citu vērtību, sprāgstvielu, ieroču vai munīcijas pārvietošana pāri Latvijas Republikas valsts robežai jebkādā nelikumīgā veidā.

  - Pretendents, kā arī pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, nerada draudus nacionālajai drošībai, noslēdzot iepirkuma līgumu ar pasūtītāju (Pasūtītājs pieprasa atzinumu no Nacionālās drošības iestādes).

  - Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, kā arī nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai nav konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts.

  - Attiecībā uz pretendentu nav attiecinātas sankcijas, kas varētu ietekmēt līguma izpildi, proti, vai noslēdzamā līguma izpildi neapdraud subjektam piemērotās sankcijas.

  - Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.

  - Pretendents, pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām, kā arī pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nav ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, pēdējo 18 mēnešu laikā.

  - Pretendents, kā arī pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, nav ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, arī gadījumos, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda, pēdējo divpadsmit mēnešu laikā.

  - Pretendents, kā arī pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, izpildot iepriekš noslēgtu iepirkuma līgumu, ir ievērojis tos pienākumus, kas iepirkuma līgumā tam noteikti atbilstoši Aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likuma 21. un 22. panta noteikumiem, kā arī ir izpildījis iepriekš noslēgtu iepirkuma līgumu aizsardzības un drošības jomā, un pasūtītājs, kas ir bijis attiecīgā līguma puse, piegādātāja pieļauto iepirkuma līguma pārkāpumu dēļ saskaņā ar noslēgtā iepirkuma līguma noteikumiem nav vienpusēji atkāpies no līguma un:

    - pretendents viena gada laikā pēc tam, kad pasūtītājs tam paziņojis par vienpusēju atkāpšanos no līguma, likumā noteiktajā kārtībā ir cēlis prasību tiesā pret pasūtītāju par iepirkuma līguma izpildi;

    - tiesa ar spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis nepārsūdzams, ir atzinusi pasūtītāja rīcību par pamatotu, pēdējo trīs gadu laikā.

  - Pretendentam uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir spēkā esošs, Nacionālās drošības iestādes izsniegts vismaz 3. kategorijas (KONFIDENCIĀLI) industriālās drošības sertifikāts (IDS) darbam ar valsts noslēpuma objektiem.

  - Pretendenta rīcībā esošajiem darbiniekiem, kuri ir plānoti darbam Pasūtītāja objektos, ir vismaz 3.kategorijas (KONFIDENCIĀLI) speciālā atļauja darbam ar valsts noslēpuma objektiem.

4. PIETEIKUMU PAR DALĪBU SARUNU PROCEDŪRĀ, IESNIEGŠANAS TERMIŅI

4.1.	Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2019.gada 9.oktobris plkst. 11.00, NBS Nodrošinājuma  pavēlniecības štābā Apgādes pārvaldē, 229.kabinets, Vienības gatvē 56, Rīgā, LV-1004. Kandidātu pieteikumi, kas iesniegti pēc šī termiņa, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti  atpakaļ iesniedzējam.

4.2.	Kandidāts pieteikumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu. Ja kandidāts nosūta pieteikumu pa pastu, tas nodrošina pieteikuma saņemšanu līdz noteiktajam termiņam. Pieteikumam jābūt slēgtā aploksnē, uz kuras norādīts:

NBS Nodrošinājuma pavēlniecības iepirkuma komisijai Vienības gatvē 56, Rīgā, LV-1004 Kristīnei Pikunovai Pretendenta nosaukums Pretendenta adrese, tālrunis Pieteikums sarunu procedūrai “Videonovērošanas, apsardzes sistēmas modernizācija” identifikācijas Nr. NBS NP 2019/030 Neatvērt līdz 2019.gada 9.oktobrim plkst. 11:00

4.3.	Ar sarunu procedūras pieteikumu var iepazīties Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas  mājaslapā www.mod.gov.lv. sadaļā „Iepirkumi”. Lejupielādējot sarunu procedūras pieteikumu, kandidāts uzņemas atbildību sekot līdzi turpmākajām izmaiņām sarunu procedūras pieteikumam, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz pretendentu jautājumiem, kas tiek publicētas  Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas mājaslapā www.mod.gov.lv pie sadaļas “Iepirkumi” “Izsludinātie iepirkumi” .

5. PIETEIKUMA NOFORMĒŠANA

5.1.	Visiem  dokumentiem  jābūt  latviešu  valodā.  Citās  valodās  iesniegtajiem  dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā.

5.2.	Pieteikuma  dokumenti  un  to  kopija jāiesniedz vienā iesaiņojumā, lapām jābūt numurētām.

5.3.	Sarunu procedūrai  jāiesniedz  piedāvājuma  dokumentu  oriģināls.

5.4.	Visiem pieteikuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu vai auklu. Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot papīra lapiņu. Šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām pašrocīgu parakstu, jānorāda atšifrēts lappušu skaits.

5.5.	Pieteikuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem un dzēsumiem.

5.6.	Pieteikuma oriģināls jāparaksta kandidāta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

6. KANDIDĀTAM JĀIESNIEDZ

6.1.	Pieteikums par dalību sarunu procedūrā (pielikums Nr.2).

6.2.	Personas (-u) ar pārstāvniecības tiesībām izsniegta pilnvara (apliecināta kopija) citai personai parakstīt pieteikumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas UR izziņā uzrādītās.

6.3.	Industriālā drošības sertifikāta (IDS) kopija.

6.4.	Objekta apsekošanā un/vai pakalpojuma sniegšanā iesaistītā personāla apliecinātu sarakstu, kuriem ir spēkā esoša atļauja pieejai valsts noslēpumam (pielikums Nr.3).

6.5. Apliecinājumu par noteikumu 3.9.punktā minētajiem nosacījumiem (Kandidāts iesniedz brīvā formā).

6.6. Noteikumu 9.3.punktā minētais apliecinājums iekļauts (pielikumā Nr.2).

7. KANDIDĀTU kvalifikācijas pārbaude

7.1.	Komisija veic kandidātu kvalifikācijas pārbaudi.

7.2.	Kandidāts tiek izslēgts no turpmākās dalības sarunu procedūrā un pieteikums netiek tālāk izvērtēts, ja komisija konstatē, ka:

7.2.1. kvalifikācijas dokumenti nav iesniegti atbilstoši sarunu procedūras pieteikuma 6. daļas prasībām un tie un/vai to saturs neatbilst sarunu procedūras 6.daļas prasībām un/vai kandidāts ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā, nav sniedzis iepirkuma komisijas pieprasīto precizējošo informāciju iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā;

7.2.2. kandidāts neatbilst kādai no sarunu procedūras pieteikuma 3.daļas prasībām.

7.3.	Iepirkumu komisija EIS sistēmā veic kandidāta vai tā pārstāvja  pārstāvības tiesību apjomu pārbaudi

7.4.	Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaicīgi informēs visus pretendentus par pieņemto lēmumu uz pieteikumā norādītajām e-pasta adresēm.

7.5.	Kandidātus, kuri būs izturējuši kvalifikācijas pārbaudi, komisija uzaicinās ierasties uz objektu apsekošanu, bet ne ātrāk kā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, pamatojoties uz Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 63.panta otrās daļas 1.punkta nosacījumiem.

7.6.	Pirms objektu apsekošanas Kandidāta pārstāvim (jiem) jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti un speciālās atļaujas oriģinālu.

8. KANDIDĀTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1.	Lejupielādējot sarunu procedūras pieteikumu, sekot līdzi turpmākajām izmaiņām sarunu procedūras pieteikumā, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas mājas lapā www.mod.gov.lv sadaļā „Izsludinātie iepirkumi”.

8.2.	Rakstveidā, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus par pieteikumu uz komisijas uzdotajiem jautājumiem.

8.3.	Kandidāts līdz ar pieteikuma iesniegšanu apņemas ievērot visus sarunu procedūras pieteikumā minētos noteikumus.

### 8.4.	Kandidātam vai to pilnvarotiem pārstāvjiem, kuri tiks atzīti par atbilstošiem dalībai sarunu procedūrā, jāierodas uz objektu apsekošanu ar uzņēmuma pārstāvja, ar paraksta tiesībām, izsniegtu pilnvaru par tiesībām veikt objekta apsekošanu sarunu procedūrā “Drošības sistēmas apkope un remonts”.

### 8.5. Kandidātam vai to pilnvarotiem pārstāvjiem pirms objekta apsekošanas jāuzrāda noteikumu 7.6.punktā minētie dokumenti.

# FIZISKĀS PERSONAS DATU APSTRĀDE

###### Šīs sadaļas noteikumi nosaka fizisko personu datu apstrādes kārtību gadījumos, kad uz iepirkuma procedūru ir attiecināma Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula). Ja iepirkuma priekšmets saskaņā ar Regulas preambulas 16.panta noteikumiem ir saistīts ar valsts drošību, Regulas un šīs sadaļas noteikumi netiek piemēroti;

###### Personas datu apstrādes pamatojums – iepirkuma procedūru īstenošana, iepirkuma līguma noslēgšana un izpilde, Regulas 6.panta pirmās daļas b) un c) apakšpunkts;

###### Pretendents saņem visu savā piedāvājumā norādīto fizisko personu (tai skaitā no visu personu apvienības biedru neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, kā arī visu apakšuzņēmēju, ja tādi tiek piesaistīti, speciālistiem, darbiniekiem, kontaktpersonām u.c.) piekrišanu savu personas datu apstrādei, kuru veiks Pasūtītājs gan iepirkuma procedūrā, gan līguma izpildē, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums (Pretendents apliecina piekrišanas saņemšanu aizpildot Pieteikuma veidlapu (Pielikums Nr.2));

###### Iepirkuma procedūrā iesniegtajos dokumentos norādīto fizisko personu dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu iepirkuma norisi atbilstoši publisko iepirkumu jomu reglamentējošajiem un citiem normatīvajiem aktiem;

### Gadījumos, kad to pieprasa publisko iepirkumu jomu reglamentējošie normatīvie akti vai uz iepirkuma priekšmeta izpildi attiecināmie normatīvie akti, personu dati tiks publiskoti atbilstoši tajos noteiktajam apjomam.

10. PĀRĒJIE NOTEIKUMI

10.1. Iepirkuma komisija un kandidāts ar informāciju apmainās rakstiski pa e-pastiem.

10.2. Visi izdevumi, kas saistīti ar sarunu procedūras pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu, jāsedz sarunu procedūras kandidātam.

10.3. Sarunu procedūras noteikumi sastādīti un apstiprināti latviešu valodā uz 16 (sešpadsmit) lapām. Pieteikums sastāv no teksta uz 6 (sešām) lapām un 3 (trīs) pielikumiem uz 10 (desmit) lapām, kas ir šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa.

Komisijas priekšsēdētājs:		maj. _______________I.Freibergs

## 1.pielikums

## Iepirkuma noteikumiem

## “Videonovērošanas, apsardzes sistēmas modernizācija”

## ID Nr. NBS NP 2019/030

Tehniskās specifikācijas

I daļa

Tehnisko drošības sistēmu reorganizācija/paplašināšana

| Darbu veikšanas vieta | Linezera iela 6,Rīga |
| --- | --- |
| Iepirkuma (darba apjoma) vispārīgais raksturojums | Apsardzes, videonovērošanas un piekļuves kontroles sistēmas paplašināšana. Iekārtu piegāde, uzstādīšana, konfigurēšana. |
| Vispārīgs apraksts | Visas uzstādāmas apsardzes un piekļuves kontroles sistēmu iekārtas nodrošina darbību esošajā INNER RENGE (INTEGRITI) programmnodrošinājuma vidē. Iekārtas ir jaunas un iepriekš nelietotas. Visas iekārtas atbilst CE; ROHS elektroiekārtām noteiktajām normām/standartiem un direktīvām, kā arī sertificētas saskaņā ar ISO 9001 un 14001 Komersants iekļauj piedāvājumā arī palīgierīces, kas nepieciešamas visu sistēmu montāžai un saslēgšanai vienotā tīklā kā piemēram (kabeļi, CLOE moduļi, optiskie modemi, Poe komutatorus, LAN izolatori, videonovērošanas kameru kārbas un kronšteini utt.) |
| Programmnodrošinājums un serveris/dators programmas vadībai |
| Atbilstošas veiktspējas Dators/serveris ar vismaz 21" monitoru un klaviatūru, kas nodrošina integrētās apsardzes, piekļuves kontroles sistēmu darbību). INNER RENGE Integreti profesional vai ekvivalents ar viena patstāvīga lietotāja licenci ,licenci kas ļauj drukāt piekļuves kartes (INTG-996922 / Photo ID vai ekvivalents), licence kas ļauj sinhronizēt lietotājus programmatūrā Integriti ar vieniem un tiem pašiem lietotājiem Windows Active Directory (INTG-996957 / AD users)., kā arī datorā/serverī instalēta kāda no datoru vai serveru operētājsistēmām, kas nodrošina nepieciešamo funkciju veiktspēju. |
| Piekļuves kontrole un apsardzes sistēma (integrēta) |
| Centrālais sistēmas vadības kontrolieris: | Inner Range Integriti (Intelektuālais) drošības kontrolieris (ISC) ar barošanas bloku montējams 19" serveru skapī. INTG-996001EUPS vai ekvivalents. Nodrošina durvju moduļu un citu LAN tīklā pieslēgto iekārtu datu apmaiņu gadījumos kad nav pieejams centrālais serveris Komplektā iekļautas visas nepieciešamās licences, kas ļauj konfigurēt kontrolieri līdz nepieciešamajam darbības līmenim (vismaz 1. Līmeņa SMARTcard darbības līmenis, kas atbalsta 40 durvis 200 zonas) |
| Piekļuves kontroles sistēmu nolasītāji un durvju skaits | 6 durvis ar vienpusējo piekļuvi (tikai ieeja) un 5 durvis ar abpusējo piekļuvi. Kopā 11 durvis un 16 nolasītāji. Karšu nolasītāji atbalsta pasūtītāja bezkontakta RFID 26 bit 125 kHz Wiegand kartes. |
| Karšu nolasītāji | Kombinētie (karte/pin kods) karšu nolasītāji Rosslare AYC – F64 (vai ekvivalents) 1 gab. Iekštelpu karšu nolasītāji Rosslare AY – C R12W (vai ekvivalents) 15 gab. |
| IP piekļuves kontrolieris/modulis | Piekļuves kontroliera sistēmas plate komplektā ar barošanas bloku un rezerves barošanas bateriju un visi tā elementi metāla korpusā. Vismaz divi moduļi uztur nolasītāju darbību PIN+Karte Modulis nodrošina darbību LAN tīklā Moduļu skaitu aprēķina komersants ņemot vērā pasūtītāja vispārīgajā sadaļa minēto informāciju (atkarīgs no piedāvātā modeļa un to spējām nodrošināt noteiktu skaitu durvju un nolasītāju darbību) |
| Elektriskā durvju slēdzene/sprūds | Uzstāda pasūtītājs |
| Apsardzes sistēma |
| Zonu paplašinājuma modulis | 8 zonu paplašinājuma modulis ar barošanas bloku/transformatoru, rezerves barošanas akumulatoru 2 gab. 995086PS / 8 zone expander with PS vai ekvivalents. |
| Detektori | Kustību detektori parastie 9 gab. Kustību detektori kombinētie (kustība +stikla plīšana) 10 gab. Detektēšanas apgabals ne mazāks kā 10m x900 Regulējams jūtīgums Paaugstināta izturība pret traucējumiem (radioviļņi, saules stari utt.) Paredzēts uzstādīt iekštelpās Korpusa uzlaišanas detektors |
| Magnētiskais kontakts | Metāla skrūvējams 2 gab. Cilindrisks vai līmējams pie durvīm 6 gab. |
| Apsardzes centrāles tastatūra/klaviatūras | Kopējais skaits 4 gab. Izgaismots LCD monitors Pieejamas programmēšanas funkcijas un datu ievades taustiņi Paredzēts uzstādīt iekštelpās virsmas montāžai |
| Videonovērošanas sistēmas |
| Videonovērošanas kameras | (IP) sistēmās kupolveida iekštelpu kameras - 6 gab. IR vismaz 30 m ieslēgt/izslēgt automātiski Izšķirtspēja min. 2688 x 1520 - 4.0 Mpx Motorizēta fokusēšana min. x 5 no 2,7 – 13,5mm (pārvaldība no pārlūka) Energoapgāde/barošana PoE, 12 V(DC) Auto dienas/nakts režīms |
| NVR Ieraksta un datu saglabāšanas iekārta | Vismaz 16 video/audio kanāli darbam ar IP kamerām Ne mazāk kā 2 gab. 4TB (HDD) kopā 8 TB. Atbalsta , iespēju palielināt līdz 2 6 TB kopā 12 TB HDMI izeja nodrošina izšķirtspēju 4k (3840x2160) Atbalsta biežāk sastopamos videoformātus H.265/H.265+/H.264/h264+/MPEG4 Smart funkcija (Zonas šķērsošana, Iejaukšanās zonā, Skata maiņa, Atstāts/Pārbīdīts priekšmets, Seju noteikšanа); Fisheye Vismaz 12 PoE portu 10/100m un 2 kombinēto portu10/100/1000 |
| Monitors | Vismaz 21" ar HDMI pieslēguma vietu |
| 19” Serveru skapis |
| Tips stiprināms pie sienas vai uz zemes, slēdzams ar stikla durvīm un noņemamiem sānu paneļiem Plauktu skaits no 9U-12 U |
| Strāvas izlīdzināšanas APC Back-Up iekārta |
| Tips Line Interactive Bateriju ietilpību nemazāk kā 12 V 8 Ah (maināmas baterijas) Darbības ilgums pie max uzlādes vismaz 10 min. Izejas vismaz 4 (tips atkarīgs no piegādāto iekārtu barošanas vadu veida) Nominālā jauda vismaz 1200 VA 600 W |
| Darbu veikšanas vieta | Dzintara iela 63, Rīga |
| Iepirkuma (darba apjoma) vispārīgais raksturojums | 1. Esošās apsardzes un piekļuves kontroles sistēmas DSC demontāža. 2. Esošās integrētās apsardzes un piekļuves kontroles sistēmas (INNER RENGE concept 4000) programmatūras reorganizācija/atjaunināšana uz jaunāko INNER RENGE (INTEGRITI). 3. Apsardzes, videonovērošanas un piekļuves kontroles sistēmas paplašināšana. Iekārtu piegāde, uzstādīšana, konfigurēšana. |
| Esošās apsardzes un piekļuves kontroles sistēmas DSC un INNER RENGE concept 4000 demontāža |
| Vecās sistēmas demontāža paredz daļēju objektā esošās DSC apsardzes un piekļuves kontroles sistēmu iekārtu, mezglu un kabeļu demontāžu. Demontējamās iekārtas apsardzes centrāles – 1 gab. (DSC, INNER RENGE concept 4000). apsardzes zonu paplašinājuma moduļi (DSC) – 5 gab. apsardzes centrāļu vadības klaviatūras (DSC) - 5 gab. durvju kontrolieri – 6 gab. iekšējie kabeļi – (kopējais garums aptuveni 75m) |
| Esošās integrētās apsardzes un piekļuves kontroles sistēmas (INNER RENGE concept 4000) programmatūras atjaunināšana uz jaunāko INNER RENGE (INTEGRITI). |
| Vispārīgs apraksts | Sistēmas programmnodrošinājuma atjaunināšanai nepieciešams vecās (INNER RENGE concept 4000) sistēmas centrālā drošības kontroliera nomaiņa uz jaunāko (INNER RENGE Integriti), kā arī pašas programmas nomaiņa no INNER RANGE Insight profesional uz jaunāko INNER RENGE Integriti Profesional pārvaldības programmu. |
| Centrālais sistēmas vadības kontrolieris: | Inner Range Integriti (Intelektuālais) drošības kontrolieris (ISC) ar barošanas bloku montējams 19" serveru skapī. INTG-996001EUPS vai ekvivalents. Nodrošina durvju moduļu un citu LAN tīklā pieslēgto iekārtu datu apmaiņu gadījumos kad nav pieejams centrālais serveris Komplektā iekļautas visas nepieciešamās licences, kas ļauj konfigurēt kontrolieri līdz nepieciešamajam darbības līmenim (vismaz 3. Līmeņa SMARTcard darbības līmenis, kas atbalsta 160 durvis) |
| Sistēmas pārvaldības programmatūra | Integriti Profesional ar divu patstāvīgu lietotāju licenci, Virtual Expander licence kas ļauj integrēt virtuālo paplašinātāju moduļus Integriti kontrolieriem (ISC / AIC) un ir licencēta katram modulim, Integriti Alert Alarm Handler Sold Inner Range licence, licence kas ļauj sinhronizēt lietotājus programmatūrā Integriti ar vieniem un tiem pašiem lietotājiem Windows Active Directory (INTG-996957 / AD users). Durvju piekļuves un apsardzes signalizācijas sistēmas programmnodrošinājuma datu bāzei jāstrādā SQL2014 vidē |
| 3. Apsardzes, videonovērošanas un piekļuves kontroles sistēmas paplašināšana |
| 3.1. Piekļuves kontrole |
| Vispārīgi | Piekļuves kontrole paredzēts ierīkot ēkā ar sekojošu durvju un karšu nolasītāju skaitu 1 durvis ar vienpusējo piekļuvi (tikai ieeja) un 7 durvis ar abpusējo piekļuvi kopā 6 durvis un 11 nolasītāji |
| IP piekļuves kontrolieris/modulis | Piekļuves kontroliera sistēmas plate komplektā ar barošanas bloku un rezerves barošanas bateriju un visi tā elementi metāla korpusā. Vismaz divi moduļi uztur nolasītāju darbību PIN+Karte Modulis nodrošina darbību LAN tīklā Moduļu skaitu aprēķina komersants ņemot vērā pasūtītāja vispārīgajā sadaļa minēto informāciju (atkarīgs no piedāvātā modeļa un to spējām nodrošināt noteiktu skaitu durvju un nolasītāju darbību) |
| Karšu nolasītāji | Iekštelpu karšu nolasītāji Rosslare AY – C R12W (vai ekvivalents) 1 gab. pārējām durvīm tiek izmantoti jau esošie (uzstādītie) karšu nolasītāji. Kombinētie (karte/pin kods) karšu nolasītāji Rosslare AYC – F64 (vai ekvivalents) 1 gab. |
| Apsardzes sistēma |
| Zonu paplašinājumu moduļi | Universālie 8 vai 16 zonu paplašinājuma moduļi no INNER RENGE integrēti produktu klāsta. Kopējais daudzums vismaz 32 zonas. |
| Detektori | Tiek izmantoti jau esošie. |
| Apsardzes centrāles tastatūra/klaviatūras | Kopējais skaits 2 gab. • Izgaismots LCD monitors • Pieejamas programmēšanas funkcijas un datu ievades taustiņi • Paredzēts uzstādīt iekštelpās virsmas montāžai Īpašas prasības netiek izvirzītas (nodrošina darbību INNER RENGE INTEGRITI sistēmā) |
| Videonovērošanas sistēma |
| Vispārīgi | Videokameras tiek pievienotas/integrētas jau esošajā videonovērošanas sistēmā |
| Videonovērošanas kameras | (IP) sistēmās kupolveida iekštelpu kameras - 4 gab. IR vismaz 30 m ieslēgt/izslēgt automātiski Izšķirtspēja min. 2688 x 1520 - 4.0 Mpx Motorizēta fokusēšana min. x 5 no 2,7 – 13,5mm (pārvaldība no pārlūka) Energoapgāde/barošana PoE, 12 V(DC) Auto dienas/nakts režīms |
| Citas prasības Izpilddokumentācija: piegādāto iekārtu un materiālu tehniskā dokumentācija (apraksti, sertifikāti, konfigurēšanas un lietošanas instrukcijas) papīra vai elektroniskā formā; sistēmas iekārtu slēguma shēmas elektroniskā formā. apmācības laikā piegādātājs nodrošina, ka darbiniekiem tiek sniegta informācija par sistēmas uzbūvi un vispārīgiem darbības principiem, sistēmas ikdienas uzturēšanas pasākumiem, drošības pasākuma ievērošanas noteikumiem darbā ar sistēmu un tās saistītām ierīcēm Garantija: piegādātājs sistēmai sniedz vismaz 2 gadu garantiju garantijas laikā servisa speciālista ierašanās pasūtītāja telpās un reakcijas laiks 4 stundas darbadienās no 8:30 līdz 17:00, detaļu nomaiņas laiks 1 darba diena. Prasības pretendentam: pretendents ir piedāvātās sistēmas sertificēts un apmācīts ražotāja pārstāvis Latvijas Republikas teritorijā. Pretendentam nepieciešams IDS un to darbiniekiem, kuri veiks uzstādīšanu/konfigurāciju nepieciešama speciālā atļauja darba ar valsts noslēpumu saturošu informāciju vismaz 3. Kat. KONFIDENCIĀLI |

II daļa

| Termālas videonovērošanas sistēmas izveidošana objektā „RITI” |
| --- |
| Izmantojums | Nodrošināt NBS Štāba bataljona objektā „RITI” Termālas videonovērošanas sistēmas izveidošanu. Objekta atrašanās vieta: Olaines novads, Olaines pagasts, Stūnīši objekts „RITI”. Detalizēta informācija par videonovērošanas sistēmas izvietošanu un komunikācijas tīkliem tiks sniegta, tiekoties uz vietas objektā, pēc iepriekšēja pieprasījuma, savstarpēji saskaņotā laikā. Pieprasītājam jāuzrāda uzņēmuma Industriālās drošības sertifikāts (IDS), kā arī personai, kura iepazīstas ar detalizēto informāciju, jāuzrāda Latvijas Republikas drošības iestādes izsniegtu vismaz 3.kategorijas speciālo atļauju pieejai valsts noslēpuma objektiem. |
| Specifiskās īpašības | Uzdevumi pakalpojuma sniedzējam: veikt termālas videonovērošanas sistēmas izveidi, programmēšanu, palaišanu. detalizēta informācija par plānoto sistēmas atrašanās vietu un uzdevumu tiks sniegta, tiekoties uz vietas objektā. Sistēmas sastāvdaļas: Thermal Network Bullet videokameras (5gb.) Hikvision DS-2TD2137/V1 no 7 līdz 15mm lens, tipa vai ekvivalentu, kura spēs nodrošināt doto uzdevumu izpildi. Videokameras minimālās prasības: Smart Function: leading image processing technology, powerful behavior analysis algorithm, line crossing, intrusion, region Entrance & Exit. Thermal Imaging Module Function: 384*288 resolution high sensitivity sensor, support contrast adjustment, shutter adjustment in various modes, 3D DNR. Network Smart PTZ videokameras Hikvision DS-2DF8436IX (2gb.) un DS-2DF8236I5X (1gb.) tipa vai ekvivalentu, kura spēs nodrošināt doto uzdevumu izpildi. Videokameras minimālās prasības: Up to 2560 × 1440 resolution, 36x Optical Zoom, 16x digital zoom, Smart Tracking, Smart Detection, 200m IR distance, up to 500m laser distance, Support Rapid Focus. Tīkla ieraksta ierīce (1gb.) NVR Pro Series (EasyIP) tipa - 16 chanel, 4xHDD SATA porti, Smart Function, Thermal Function atbalstu. Ar iespēju pieslēgt cita ražotāja IP kameras, Master-Slave Tracking, vai ekvivalentu; Cietais disks (4 gb.) SATA HDD 6TB; Komutators (1 gb.) 24-Port Gigabit Smart Managed tipa switch (turpmāk plānots palielināt kameru skaitu) vai ekvivalentu; Komutators POE (1gb.) DAHUA DH-PFS3110-8P-96 POE tipa komutators (turpmāk plānots palielināt kameru skaitu) vai ekvivalentu; Nepārtrauktās barošanas bloks (1gb.) UPS Power Backup for Security Camera Systems 2000VA with LCD vai ekvivalentu; Optiskais vads ~ 350m (turpmāk plānots palielināt kameru skaitu); UTP6 kabelis ~ 305m; Papildu aksesuāri optisko un UTP6 kabeļu savienošanai un metināšanai; Monitoringa darbstacijas (2 kompl.) dažādās ēkās. Papildu materiāli, kabeļi, iekārtas, kas nepieciešams iepriekš minēto iekārtu funkcionēšanai. |

| Specifiskas prasības | 1. Pakalpojuma sniedzējam jābūt saņemtam Industriālās drošības sertifikātam, vismaz konfidenciāli, un katram tās darbiniekam, kurš strādā objektā, jābūt derīgai speciālajai atļaujai pieejai valsts noslēpuma objektiem, vismaz konfidenciāli, uz pakalpojuma sniegšanas laiku. |
| --- | --- |
|  | 2. Pakalpojuma sniegšanas laikā drošības jautājumos darbu veicēji pakļaujas noteiktām objekta amatpersonām. |
|  | 3. Videonovērošanas ierakstam ir jāsaglabājas ne mazāk kā 30 dienas un ir jābūt iespējai tos pārnest pārnēsājamos datu nesējos. |
|  | 4. Pakalpojuma sniedzējam, vismaz 5 darba dienas pirms darbu uzsākšanas, ir jānodrošina pakalpojuma ņēmējs ar to darbinieku personu datiem, kuri darbosies šī līguma ietvaros. |
|  | 5. Par uzstādītajām ierīcēm pakalpojuma sniedzējs iesniedz informāciju pakalpojuma ņēmējam, kas atbilst MK noteikumu Nr. 887. punktam 2.10.7. norādītajai klasifikācijai. |
| Kvalitātes prasības, garantija | Pakalpojuma sniedzējs uzstādītajai aparatūrai dod vismaz 2 gadu garantiju. Pakalpojuma sniedzējs iekārtu uzstādīšanu veic ar jaunām rezerves daļām. |

## 2.pielikums

## Iepirkuma noteikumiem

## “Videonovērošanas, apsardzes sistēmas modernizācija”

## ID Nr. NBS NP 2019/030

PIETEIKUMS PAR DALĪBU

SARUNU PROCEDŪRĀ

Piezīme: Sarunu procedūras kandidātam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

Sarunu procedūra: “Videonovērošanas, apsardzes sistēmas modernizācija”

Identifikācijas Nr.	AM NBS NP 2019/030

Kam:	Nodrošinājuma pavēlniecībai

Vienības gatve 56,

Rīga, LV-1004,

Latvija

- Saskaņā ar iepirkuma pieteikuma noteikumiemm mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam sarunu procedūras noteikumu prasībām un izsakām vēlēšanos piedalīties iepirkuma „Videonovērošanas, apsardzes sistēmas modernizācija” identifikācijas Nr. AM NBS NP 2019/030 .

- Ja kandidāts ir piesaistījis apakšuzņēmējus:

  - apakšuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese: ____________________________

___________________________________________________________________________

  - apakšuzņēmējam nododamās līguma daļas apjoms: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.	Mēs apliecinām, ka mums nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības sarunu procedūrā un mēs, kā arī ar mums saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta sarunu procedūras sagatavošanā saskaņā ar PIL 18.panta ceturto daļu.

4.	Informējam, ka mūsu uzņēmums atbilst - mazā / vidējā / cita (nevajadzīgo svītrot) uzņēmuma statusam.

5.	Mēs apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo pieteikumu.

6. Mēs apliecinām, ka apņemamies ievērot valsts noslēpuma objektu aizsardzību reglamentējošos normatīvos aktus.

7. Mēs apliecinām, ka informācija un personas dati, kas ir iesniegti saistībā ar sarunu procedūras „Videonovērošanas, apsardzes sistēmas modernizācija”, ir apstrādāti, ievērojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus tādā veidā, ka apstrādē ir ievērotas Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības un ir nodrošināta attiecīgo datu subjektu tiesību aizsardzība.

8. Mēs apliecinām, ka datu subjekti, uz kuriem attiecas iepirkuma vai līguma izpildes laikā iesniegtie dati, ir informēti, kā arī ir devuši savu piekrišanu personas datu iesniegšanai NPŠ Apgādes pārvaldes Iepirkumu un līgumu daļā, saziņas tālrunis 67804431, saistībā ar iepirkumu „ Videonovērošanas, apsardzes sistēmas modernizācija”, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma vai Aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumu noteikumiem, kā arī ir informēti, ka to dati tiek apstrādāti un uzglabāti nepieciešamo datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas noteikts lietu nomenklatūrā un / vai normatīvajos aktos; ka dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkam, vai ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti.

9. Mēs apliecinām, ka datu subjekti ir informēti par Vispārīgās datu aizsardzības regulas 14. panta otrās daļas c) – e) apakšpunktos minētajām tiesībām, Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajiem ierobežojumiem izdarīt izmaiņas iesniegtajā informācijā un dokumentos.

- Informācija par Kandidātu iepirkumā:

| Kandidāta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrēts |  |
| ar Nr. |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Biroja adrese |  |
| Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats) |  |
| Telefons |  |
| Fakss |  |
| E-pasta adrese |  |
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr |  |
| Banka |  |
| Kods |  |
| Konts |  |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkumā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību noteikumu prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Pieteikuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.

Paraksts: _________________________________

# Vārds, uzvārds: ___________________________

Amats: ___________________________________

2019.gada

z.v.

## 3.pielikums

## Iepirkuma noteikumiem

## “Videonovērošanas, apsardzes sistēmas modernizācija”

## ID Nr. NBS NP 2019/030

APLIECINĀJUMS

par spēkā esoša atļauju

pieejai valsts noslēpumam

| Vārds, uzvārds | Speciālās atļaujas kategorija un derīguma termiņš |
| --- | --- |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto informāciju, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Paraksts:

# Vārds, uzvārds:

Amats:

Apliecinājums sastādīts un parakstīts 2019. gada

z.v.