## Ķirurģiskās maska Type I
1 | Pamatmateriāls: | 3 slāņu materiāls ar filtrējošu funkciju
2 | Aizsardzības līmenis: | EN 14683 Type I (vai ekvivalents)
3 | Īpašības: | Deguna rajonā iespējams regulēt maskas formu (ievietots plāns metāla stienītis)
4 | Slāņi: | Ne mazāk kā 3
5 | Izmērs: | Viens izmērs, piestiprināmas ar gumijas lentām apliekot ap galvu vai ausīm
6 | Standarts: | EN 14683
ES Direktīva 93/42/EEC Klase I
7 | Marķējums: | Jābūt iepakotām iepakojumā ar identificējamu ražotāju, CE marķējumu, produkta nosaukumu
8 | Iepakošana: | Iepakotām kartona kastē (vēlamais daudzums 50 gab. vienā iepakojumā)
9 | Dokumentācija | Atbilstības deklarācija, ja nepieciešams var pieprasīt akreditētas laboratorijas testēšanas pārskatu un apliecinājums par atbilstību EN 14683 Type I (vai ekvivalents)
Piemērs (attēlam ir ilustratīva nozīmes)

## Ķirurģiskās maska Type II
1 | Pamatmateriāls: | 3 slāņu materiāls ar filtrējošu funkciju
2 | Aizsardzības līmenis: | EN 14683 Type II, IIR (vai ekvivalents)
3 | Īpašības: | Deguna rajonā iespējams regulēt maskas formu (ievietots plāns metāla stienītis)
4 | Slāņi: | Ne mazāk kā 3
5 | Izmērs: | Viens izmērs, piestiprināmas ar gumijas lentām apliekot ap ausīm vai sienamas ap galvu ar 4 lentītēm
6 | Standarts: | EN 14683
ES Direktīva 93/42/EEC Klase I
7 | Marķējums: | Jābūt iepakotām iepakojumā ar identificējamu ražotāju, CE marķējumu, produkta nosaukumu
8 | Iepakošana: | Iepakotām kartona kastē (vēlamais daudzums 50 gab. vienā iepakojumā)
9 | Dokumentācija | Atbilstības deklarācija, ja nepieciešams var pieprasīt akreditētas laboratorijas testēšanas pārskatu un apliecinājums par atbilstību EN 14683 Type II vai IIR (vai ekvivalents)
Piemērs (attēlam ir ilustratīva nozīmes)
* Izmērs - papildināju ar sienamām lentēm, gadījumā ja lietos slimnīcās

## FFP2 bv Respirators
1 | Aizsardzības līmenis: | FFP2 (vai ekvivalents N95 vai KN95)
2 | Vārsts/filtrs | Bez vārsta, vienreizlietojams
3 | Īpašības: | Deguna rajonā iespējams regulēt maskas formu (ievietots plāns metāla stienītis)
4 | Izmērs: | Viens izmērs, piestiprināmas apliekot elastīgām saitēm ap galvu vai ausīm
5 | Standarts: | EN 149:2001+A1:2009
Amerikas Savienotās Valstis NIOSH-42CFR84
Ķīna GB2626-2006
7 | Marķējums: | CE (Paziņotās institūcijas numurs (NB XXXX) (atbilstība Regulai 2016/425) vai ekvivalents saskaņā ar konkrētā standarta prasībām.
8 | Dokumentācija | Rāžotāja sastādīta un parakstīta EK atblstības deklarācija (Declaration of Conformity) + Tipa pārbaudes sertifikāts (atbilstība Regulai 2016/425) vai ekvivalentam produktam: atbilstības deklarācija + testēšanas pārskats (izdots konkrētās dalībvalsts akreditēta testēšanas laboratorijā).
Piemērs (attēlam ir ilustratīva nozīmes)

## FFP2 av Respirators
1 | Aizsardzības līmenis: | FFP2 (vai ekvivalents N95 vai KN95)
2 | Vārsts/filtrs | Ar vārstu, vienreizlietojams
3 | Īpašības: | Deguna rajonā iespējams regulēt maskas formu (ievietots plāns metāla stienītis)
4 | Izmērs: | Viens izmērs, piestiprināmas ar gumijas lentām apliekot ap galvu vai ausīm
5 | Standarts: | EN 149:2001+A1:2009
Amerikas Savienotās Valstis NIOSH-42CFR84
Ķīna GB2626-2006
7 | Marķējums: | CE (Paziņotās institūcijas numurs (NB XXXX) (atbilstība Regulai 2016/425) vai ekvivalents saskaņā ar konkrētā standarta prasībām.
8 | Dokumentācija | Rāžotāja sastādīta un parakstīta EK atblstības deklarācija (Declaration of Conformity) + Tipa pārbaudes sertifikāts (atbilstība Regulai 2016/425) vai ekvivalentam produktam: atbilstības deklarācija + testēšanas pārskats (izdots konkrētās dalībvalsts akreditēta testēšanas laboratorijā).
Piemērs (attēlam ir ilustratīva nozīmes)

## FFP3 av Respirators
1 | Aizsardzības līmenis: | FFP3 (vai ekvivalents N99, KN99)
2 | Vārsts/filtrs | Ar vārstu, vienreizlietojams
3 | Īpašības: | Deguna rajonā iespējams regulēt maskas formu (ievietots plāns metāla stienītis)
4 | Izmērs: | Viens izmērs, piestiprināmas ar gumijas lentām apliekot ap galvu
5 | Standarts: | EN 149:2001+A1:2009
Amerikas Savienotās Valstis NIOSH-42CFR84
Ķīna GB2626-2006
7 | Marķējums: | CE (Paziņotās institūcijas numurs (NB XXXX) (atbilstība Regulai 2016/425) vai ekvivalents saskaņā ar konkrētā standarta prasībām.
8 | Dokumentācija | Rāžotāja sastādīta un parakstīta EK atblstības deklarācija(Declaration of Conformity) + Tipa pārbaudes sertifikāts (atbilstība Regulai 2016/425) vai ekvivalentam produktam: atbilstības deklarācija + testēšanas pārskats (izdots konkrētās dalībvalsts akreditēta testēšanas laboratorijā).
Piemērs (attēlam ir ilustratīva nozīmes)

## FFP3 bv Respirators
1 | Aizsardzības līmenis: | FFP3 (vai ekvivalents N99, KN99)
2 | Vārsts/filtrs | Bez vārsta, vienreizlietojams
3 | Īpašības: | Deguna rajonā iespējams regulēt maskas formu (ievietots plāns metāla stienītis)
4 | Izmērs: | Viens izmērs, piestiprināmas ar gumijas lentām apliekot ap galvu
5 | Standarts: | EN 149:2001+A1:2009
Amerikas Savienotās Valstis NIOSH-42CFR84
Ķīna GB2626-2006
7 | Marķējums: | CE (Paziņotās institūcijas numurs (NB XXXX) (atbilstība Regulai 2016/425) vai ekvivalents saskaņā ar konkrētā standarta prasībām.
8 | Dokumentācija | Rāžotāja sastādīta un parakstīta EK atblstības deklarācija(Declaration of Conformity) + Tipa pārbaudes sertifikāts (atbilstība Regulai 2016/425) vai ekvivalentam produktam: atbilstības deklarācija + testēšanas pārskats (izdots konkrētās dalībvalsts akreditēta testēšanas laboratorijā).
Piemērs (attēlam ir ilustratīva nozīmes)

## Cimdi
1 | Pamatmateriāls: | 100% Nitrils (vai ekvivalents) | 1 | Pamatmateriāls: | 100% Latekss (vai ekvivalents) | 1 | Pamatmateriāls: | 100% Vinils (vai ekvivalents)
2 | Īpašības: | Elastīgs un neplīstošs | 2 | Īpašības: | Elastīgs un neplīstošs | 2 | Īpašības: | Elastīgs un neplīstošs
|  | Bez pūdera |  |  | Bez pūdera |  |  | Bez pūdera
|  | Manšetes garums sasniedz apakšdelma vidusdaļu (ne mazāk 280 mm garums) |  |  | Manšetes garums sasniedz apakšdelma vidusdaļu (ne mazāk 280 mm garums) |  |  | Manšetes garums sasniedz apakšdelma vidusdaļu (ne mazāk 280 mm garums)
|  | Viens cimds der abām rokām |  |  | Viens cimds der abām rokām |  |  | Viens cimds der abām rokām
3 | Izmērs: | S/M/L/XL | 3 | Izmērs: | S/M/L/XL | 3 | Izmērs: | S/M/L/XL
4 | Standarts: | Sterili atbilst EN 455, ES Direktīva 93/42/EEC Klase I, Kategorija III | 4 | Standarts: | Sterili atbilst EN 455, ES Direktīva 93/42/EEC Klase I, Kategorija III | 4 | Standarts: | Nesterili papildus atbilst EN 374:2016, ES Regula 2016/425 Kategorija III
|  | Nesterili papildus atbilst EN 374:2016, ES Regula 2016/425 Kategorija III |  |  | Nesterili papildus atbilst EN 374:2016, ES Regula 2016/425 Kategorija III
5 | Iepakošana: | Jābūt iepakotam slēgtā iepakojumā | 5 | Iepakošana: | Jābūt iepakotam slēgtā iepakojumā | 5 | Iepakošana: | Jābūt iepakotam noslēgtā iepakojumā
6 | Marķējums: | CE (Paziņotās institūcijas numurs (NB XXXX))* | 6 | Marķējums: | CE (Paziņotās institūcijas numurs (NB XXXX))* | 6 | Marķējums: | CE (Paziņotās institūcijas numurs (NB XXXX))*
7 | Dokumentācija: | Ražotāja atbilstības deklarācija + paziņotās iestādes sertifikātas (ja cimdi sterili) | 7 | Dokumentācija: | Ražotāja atbilstības deklarācija + paziņotās iestādes sertifikātas (ja cimdi sterili) | 7 | Dokumentācija: | Ražotāja atbilstības deklarācija
|  | * CE bez paziņotās institūcijas numura tikai ja atbilst ES direktīvas 93/42/EK |  |  | * CE bez paziņotās institūcijas numura tikai ja atbilst ES direktīvas 93/42/EK |  |  | * CE bez paziņotās institūcijas numura tikai ja atbilst ES direktīvas 93/42/EK
Piemērs (attēlam ir ilustratīva nozīmes)

## Kombinezons
1 | Materiāli: | Neausts
2 | Īpašības: | Centrālā rāvējslēdzēja aizdare ar pārloku
Kapuce pieguļ sejas daļai
Elestīgas piedurkņu manžetes
elastīgi bikšu gali
3 | Krāsa: | Nav noteikta
4 | Izmēri: | M/L/XL/XXL/XXL/XXXL
5 | Standarti | Minimālā prasība Tips 5 EN ISO 13982-1:2004 un Tips 6 EN13034:2005+A1:2009; ieteicams EN 14126:2003 Regula 2016/425
6 | Iepakošana: | Jābūt iepakotam noslēgtā plastmasas iepakojumā
7 | Marķējums: | CE (Paziņotās institūcijas numurs (NB XXXX))
8 | Dokumentācija: | Ražotāja atbilstības deklarācija + tipa pārbaudes sertifikāts
Piemērs (attēlam ir ilustratīva nozīmes)

## Virsvalks-halāts
1 | Materiāli: | Neausts, atbilstoš EN 13795 (vai ekvivalents)
2 | Īpašības: | Atvērums muguras daļā
Hermetizētas šuves
Ūdens necaurlaidīgs
Elestīgas piedurkņu manžetes
Savelkams vidukļa daļā
3 | Krāsa: | nav noteikts
4 | Izmēri: | M/L/XL/XXL/XXL/XXXL
5 | Standarti | EN 13795 vai EN 14126-B; EN 13034; vai EN 14605 vai līdzvērtīgs, Direktīva 93/42/EEK, Regula 2016/425
6 | Iepakošana: | Jābūt iepakotam noslēgtā iepakojumā
7 | Marķējums: | CE (Paziņotās institūcijas numurs (NB XXXX))
8 | Dokumentācija: | Ražotāja atbilstības deklarācija + paziņotās iestādes sertifikāts (ja halāts ir sterils)
Piemērs (attēlam ir ilustratīva nozīmes)

## Virsvalks-halāts ūdenscaurlaidī
1 | Materiāli: | Neausts polipropilēns vai ekvivalents
2 | Īpašības: | Ar garām piedurknēm, ar elastīgām aprocēm plaukstu locītavās
Nesatur lateksu
Minimāla aizsardzība pret šķidrumiem (ūdens caurlaidīgs)
Nesterils
Vienreizlietojams
3 | Krāsa: | nav prasību
4 | Izmēri: | M/L/XL/XXL/XXXL, pagarināts (pāri ceļiem)
5 | Standarti | nav prasību
6 | Iepakošana: | 10 līdz 50 gab. vienā iepakojumā
7 | Marķējums: | nav prasību
8 | Dokumentācija: | nav prasību

## Priekšauts
1 | Materiāli: | Polietilēns vai ekvivalents
2 | Īpašības: | nesterils,
aizsienams aizmugurē
vienreizlietojams
ūdens necaurlaidīgs
3 | Krāsa: | nav prasību
4 | Biezums: | 0.02 - 0.03 mm
5 | Izmēri: | pagarināts, 130cm (+/-10cm).
6 | Standarti | nav prasību
7 | Iepakošana: | 10 līdz 50 gab. vienā iepakojumā
8 | Marķējums: | nav prasību
9 | Dokumentācija: | nav prasību

## Bahilas
1 | Materiāls: | 100% Polipropilēns (vai ekvivalents). Ūdensnecaurlaidīgs.
2 | Virsmas blīvums | 40 ±10% g/m2
3 | Izmērs: | Viena izmēra (garās bahilas):
4 | Augstums: | Garās: ne mazak kā 30 cm no zemes
5 | Iepakošana: | Jābūt iepakotam noslēgtā iepakojumā
Piemērs (attēlam ir ilustratīva nozīmes)

## Aizsargbrilles
1 | Pamatmateriāls: | 100% Polikarbonāts (vai ekvivalents)
2 | Īpašības: | Neatstaro gaismu un krāsu (Anti-glare)
Neaizsvīst (anti-fog)
Aizsargbriļļu lenta regulējama atbilstoši nēsētāja galvas izmēram
Savietojams ar brillēm
Pieguļ pie sejas, bez atstarpēm ar elastīgu materiālu
Daudzreiz lietojamas un dezinficējamas
3 | Standarts: | EN 166:2002, Regula 2016/425
4 | Iepakošana: | Jābūt iepakotam noslēgtā iepakojumā
5 | Marķējums: | Nav
8 | Dokumentācija: | Ražotāja atbilstības deklarācija, ja nepieciešams var pieprasīt akreditētas laboratorijas testēšanas pārskatu
Piemērs (attēlam ir ilustratīva nozīmes)

## Sejas ekrāns
1 | Pamatmateriāls priekšējam aizsargam: | 100% Polikarbonāts (vai ekvivalents)
2 | Īpašības: | Neatstaro gaismu un krāsu (Anti-glare)
Neaizsvīst (anti-fog)
Neveido atstarpi starp pieri un stiklu
Pilnībā nosedz seju visā tās garumā.
Nodrošina tiešu šlakatu aizsardzību
Daudzreiz lietojamas un dezinficējamas
3 | Izmērs: | Viens izmērs, iespējams regulēt, atbilstoši galvas apkārtmēram
4 | Standarts: | nav
5 | Iepakošana: | netiek noteikts
6 | Marķējums: | nav
Piemērs (attēlam ir ilustratīva nozīmes)

## ķirurgiskās cepurīte
1 | Pamatmateriāls: | Neausts polipropilēns
2 | Īpašības: | Gaisu caurlaidīga.
3 | Izmērs: | M-50cm; L - 55cm; XL-60cm
5 | Standarts: | netiek noteikts
6 | Iepakošana: | nav noteikts
7 | Marķējums: | netiek noteikts
Piemērs (attēlam ir ilustratīva nozīmes)

## Dezinfekcijas līdzekļi
| Dezinfekcijas līdzekļi virsmām |  | Dezinfekcijas līdzekļi rokām
galvenā prasība: | minimums etilspirts 70% vai izopropanols 50%, vai nātrija hipohlorītu 0,5 % sķīdums | galvenā prasība: | minimums etilspirts 70% vai izopropanols 50% sķidrums ar piemaisītu glicerīnu minimāli 1,4%
Iepakojums: | Ne lielāks par 5L tarā.Centralizēto valsts eksāmenu kārtošanas vajadzībām iepakojumā ne lielāks par 1L taru kas aprīkota ar spiežamu dozatoru (pumpi)
Marķējums: | LVĢMC (Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra) piešķirtais biocīda atļaujas vai inventarizācijas numurs jānorāda uz biocīda etiķetes (virsmu un roku dezinfekcijas līdzekļiem).