- Pielikums

Nolikumam “Laboratorijas diagnostiskie līdzekļi”

ID. Nr. AM NBS NP 2018/086

PIETEIKUMS FINANSIĀLAIS PIEDĀVĀJUMS

Piezīme: Iepirkuma pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

Iepirkums: “ Laboratorijas diagnostiski līdzekļi”

Identifikācijas Nr. ID. Nr. AM NBS NP 2018/086

Kam: Nodrošinājuma pavēlniecība, Apgādes pārvaldes, Iepirkumu un līgumu daļai.

Vienības gatvē 56, Rīgā, LV – 1004

1.Saskaņā ar iepirkuma Informatīvo paziņojumu, mēs, apakšā parakstījušies, apliecinām, ka piekrītam iepirkuma nolikumam.

Piedāvājam veikt laboratorijas, diagnostikas līdzekļu piegādi, saskaņā ar nolikumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām par šādu cenu.

| Iepirkuma daļu Nr.p.k. | Diagnostisko līdzekļu un piederumu nosaukums, pielietojums, specifiskās īpašības | Daudzums | Fasējums | Cena EUR par 1 nedalāmu vienību/ fasējumu bez PVN | PVN % | Summa par pilnu apjomu bez PVN | Summa par pilnu apjomu ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.daļa. Slēgtās asins paraugu noņemšanas vakuum sistēmas komplekts. ( Sertificēta produkcija asins noņemšanai pēc vakuuma principa. Visas grupas pozīcijas savstarpēji savietojamas. Adatas ērti ieskrūvējamas adatu turētajā, adatas ar aizsarg ventiļiem. Stobri sterili, izgatavoti no plastikas. Stobrs sastāv no divām daļām: iekšējais ar speciālu gumijas aizbāzni, kas speciali apstrādāts, lai nerastos “aerosola efekts”, Gumijas aizbāznis integrēts ērti satveramā plastmasas apvalkā. Saderīgi ar vakuum stobrā turētāju un adatu G21 ar drošības sistēmu Uz vakuum stobra uzlīmes pacienta un izmeklējuma datiem. Vakuum stobru marķējums krāsains.) |
| 1.1. | Vakuum stobrs ar antikoagulantu K2EDETA, tilpums 3ml, stobriņa izmērs (13 x 75mm), violetas krāsas marķējums. Iepakojumā ne mazāk kā 100 gabalu | 100 | iepakojumi |  |  |  |  |
| 1.2. | Vakuum stobrs sērumam ar recēšanas aktivatoru un sadalošo gēlu, tilpums 5 ml, stobriņa izmērs (13 x 100mm), dzeltenas krāsas marķējums. Iepakojumā ne mazāk kā 100 gabalu | 90 | iepakojumi |  |  |  |  |
| 1.3. | Vakuum stobrs sēruma analīzēm ar recēšanas aktivatoru, tilpums 6 ml, (13 x 100mm), sarkanas krāsas marķējums. Iepakojumā ne mazāk kā 100 gabalu | 100 | iepakojumi |  |  |  |  |
| 1.4. | Vakuum stobrs ar nātrija citrātu, tilpums 3,5 ml, koagulācijas parametru noteikšanai, stobriņa izmērs (13 x 75mm), zilas krāsas marķējums. Iepakojumā ne mazāk kā 100 gabalu | 5 | iepakojumi |  |  |  |  |
| 1.5. | Vakuum stobrs ar K, fluorīdu Na 2EDETA glikozes līmeņa noteikšanai, tilpums 2ml, stobriņa izmērs (13 x 75mm), pelēkas krāsas marķējums. Iepakojumā ne mazāk kā 100 gabalu | 50 | iepakojumi |  |  |  |  |
| 1.6. | Vakuum stobra adatas Eclipse ar drošības sistēmu G21 (Ø 1-1/4 0.8x32mm), saderība ar vakuum stobra turētāju un vakuum stobru. Iepakojumā ne mazāk kā 48 gabalu. | 400 | iepakojumi |  |  |  |  |
| 1.7. | Asins parauga vakuum stobra turētājs (vienreizējas lietošanas, saderība ar vakuum stobriem un adatu Eclipse G21. Iepakojumā ne mazāk kā 100 gabalu | 120 | iepakojumi |  |  |  |  |
| 1.8. | Asins savākšanas komplekts „Taurenīts” ar adatu G21 (0,8x25mm) un pagarinātāj vadu 19-20 cm ar Luer pāreju hematoloģiskiem izmeklējumiem. Iepakojumā ne mazāk kā 50 gabali. | 2 | iepakojumi |  |  |  |  |
| 1.9. | Asins savākšanas komplekts „Taurenīts” ar adatu G23 (0,6x25mm) un pagarinātāj vadu 18-20 cm ar Luer pāreju hematoloģiskiem izmeklējumiem. Iepakojumā ne mazāk kā 50 gabali. | 1 | iepakojums |  |  |  |  |
| 2.daļa Slēgtās vakuum sistēmas urīna noņemšanas komplekts. ( Sertificēta produkcija. Stobrs urīna parauga noņemšanai, bioķīmijai un sedimentam, sterils, 9,5 ml, korķis parasts, stobra diametrs13 x 16mm, augstums 100x 115mm, konusveida plastmasa, ar stabilizatoru 48 stundas pie istabas temperatūras, saderīgs ar urīna trauciņa vākā integrēto urīna parauga ņemšanas sistēmu.) Urīn trauciņš vienreizējas lietošanas 120ml, sterils, plastmasas, ar skrūvējamu vāku un integrētu biomateriāla(urīna) ņemšanas sistēmu. |
| 2.1. | Urīna vakuum stobrs 9,5ml savienojams ar urīna automatizēto analizatoru „URISYS 2400. Iepakojumā ne mazāk kā 100 gabalu. | 120 | iepakojumi |  |  |  |  |
| 2.2. | Urīna trauciņš 120ml, savienojams ar urīna automatizēto analizatoru „URISYS 2400. Iepakojumā ne mazāk kā 200 gabalu | 60 | iepakojumi |  |  |  |  |
| 3. daļa Diagnostiskie līdzekļi eritrocītu grimšanas noteikšanai, savietojami ar analizatoru „Roller 20” (analizatora ražotāja rakstisks atzinums par diagnostisko līdzekļu piemērotību analizatoram “Roller 20” Iepakojumiem jābūt savietojamiem ar analizatoru “Roller 20”. Apliecinajums, ka diagnostikas līdzekļiem ir drošības datu lapas un kvalitātes sertifikāts.) |
| 3.1. | Testu karte, savietojams ar automātisko analizatoru Roller 20 eritrocītu grimšanas ātruma noteikšanai, testu elektroniskais nodrošinājums vienā kartē no 4000 līdz 8000 testiem. | 3 | gabali |  |  |  |  |
| 3.2. | Latex Kontrol materiālu komplekts ar trīs līmeņu kontroles: zemu, normālu, augstu,6 testiem, analizatoram Roller 20 | 10 | komplekti |  |  |  |  |
| 3.3. | Mazgājamais šķīdums (4% nātrija hipohlorīts 500 ml) caurulīšu tīrīšanai analizatoram Roller 20 | 1 | iepakojums |  |  |  |  |
| 3.4. | Adata analizatoram Roller 20 | 2 | gabals |  |  |  |  |
| 3.5. | Printera term papīrs, ruļļa izmērsplatums-57mm, ārējais diametrs-50mm, iekšējais diametrs-12mm, saderīgs ar analizatoru “Roller 20” | 20 | gabali |  |  |  |  |
| 4.daļa Komplekts sifilisa ekspresdiagnostikai (RPR Rapid- plazma reagin- ātrais plazmas reakcijas tests. Treponema pallidum noteikšana) 500 testiem .(RPR – Rapid plazma reagin – ātrais plazmas reakcijas tests. Treponena Pallidum noteikšana. Komplektā 500 testi) 40 komplekti. |
| 4.1. | RPR antigēna suspensija, 100% jūtība, specifiskums 99,4%, reaģenta tilpums 5ml (iepakojumā 5ml x 2) | 80 | flakoni |  |  |  |  |
| 4.2. | RPR antigēna pozitīva kontrole sifilisa noteikšanai, flakons ar sarkanu vāciņu, reaģenta tilpums 1ml, (iepakojumā 1ml x 1) | 40 | flakoni |  |  |  |  |
| 4.3. | RPR antigēna negatīva kontrole sifilisa noteikšanai, flakons ar zilu vāciņu, reaģenta tilpums 1ml, (iepakojumā 1ml x 1) | 40 | flakoni |  |  |  |  |
| 4.4. | RPR antigēna adata reaģenta uznešanai, saderīga ar 4.1. pozīciju | 40 | gabals |  |  |  |  |
| 4.5. | SED reakcijas noteikšanas vienreizlietojama testa plate, virsma ar iezīmētiem no 6 līdz 10 apļiem | 40 | flakoni |  |  |  |  |
| 5. daļa. Testu kartes slēptu asiņu noteikšanai |
| Testu kartes slēptu asiņu noteikšanai fēcēs ar reaģentu konteineru materiāla sajaukšanai un plaknes lasītājs Iepakojumā 3x20 testi | 2 | komplekts |  |  |  |  |
| 6. daļa. Preces analīžu paraugu savākšanai |
| 6.1 | Konteiners fēcēm18ml, nesterils ar karotīti un ar uzlīmi. Iepakojumā ne mazāk ka 11 gabali | 1 | iepakojums |  |  |  |  |
| 6.2. | AMIES transport barotne). Sterili tamponi uz plastikāta ar gēlu mēģenē bakterioloģiskiem izmeklējumiem. Katrs atsevišķa iepakojumā no 50 līdz 100 gabali | 2 (kopējais skaits 200 gabali) | iepakojumi |  |  |  |  |
| 6.3. | Pipešu uzgaļi. Nesterili no polipropilēna, tilpums 0,5 – 200 mkl, saderīgi ar Biohit. pipeti. Iepakojumā no 100 līdz 1000 gabaliem | 5 (kopējais skaits 5000 gabali) | iepakojumi |  |  |  |  |
| 6.4. | Lancetes ACCU CHEK Softelix G28/0,4mm, sterilas, dūrienam pirkstā asins piliena iegūšanai. Iepakojumā ne mazāk kā 200 gabali | 1 | iepakojums |  |  |  |  |

- Mēs apstiprinām, ka visi pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

- Mēs apliecinām, ka piedāvās preces derīguma termiņš piegādes dienā būs ne mazāks kā______ no ražotāja noteiktā preces derīguma termiņa.

- Mēs apliecinām, ka prece tiks piegādāta ___________ dienās no rakstiska pasūtījuma pa faksu nosūtīšanas dienas

- Mēs apliecinām, ka nekvalitatīvas preces apmaiņa pret kvalitatīvu preci tiks veikta __________ dienās, pēc akta par nekvalitatīvas preces konstatāciju, saņemšanu.

- Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju Iepirkumā:

Pretendenta nosaukums: __________________________________________

Reģistrēts:________________ ar Nr. _________________________

Juridiskā adrese:_________________________________________________

Biroja adrese: ___________________________________________________

Kontaktpersona: _________________________________________________

(Vārds, uzvārds, amats)

Telefons:	___________________________________________________

Fakss:		___________________________________________________

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: _________________________________

Banka:_________________________________________________________
Kods: _________________________________________________________

Konts: ________________________________________________________

Telefons: ______________________________________________________

E-pasta adrese : __________________________________________________

Pārstāvis ar paraksta tiesībām(vai viņa pilnvarotā persona ):________________________________________________________________

(vārds, uzvārds, telefons, e-pasta adrese)

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par piedāvājumā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību uzaicinājuma prasībām. Visas iesniegto dokumentu kopijas atbilst oriģinālam. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _____ (______________________) lapām.

(vārdos)

Vārds, Uzvārds paraksts: _______________________________________________________, amats______________________________

Pieteikums sastādīts un parakstīts 201_.gada "___". ____________________