*IZRAKSTS*

IEPIRKUMA PROTOKOLS

Medicīniskā skābekļa, rūpnieciskās gāzes produkcijas iegāde un aprīkojuma noma

identifikācijas numurs NBS NP 2.RNC 2018/46

Rembates pag. Ķeguma nov., 21.02.2019.

Iepirkuma komisijas sastāvs izveidots ar 10.12.2018. NP 2.RNC komandiera pavēli Nr. 311

[...]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k | Pretendents | Gāzes cena EUR bez PVN | | Kopējā Cena EUR bez PVN |
| Precei Nr.1 | Precei Nr.2 |
| 1 | SIA “Elme Messer L”, Reģ. Nr. 40003284675 | **21,00** | **653,90** | **674,90** |
| 2 | SIA „AGA”, Reģ. Nr. 4000308518 | 43,00 | 1257,00 | 1300,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Noraidītie pretendenti (ja tādi ir) un to noraidīšanas iemesli | SIA “Elme Messer L” iesniegtais tehniskais/finanšu piedāvājums:   1. Precei Nr.1, neatbilst iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām, jo:    1. pārnēsājamā medicīniskā skābekļa balona:       1. kopējais garums (ar ventili un aizsargu) tiek piedāvāts – 595mm, kas neatbilst Preces Nr.1 tehniskās specifikācijas prasītajam – līdz 560mm;       2. kopējais svars (ar gāzi, ventili un aizsargu) tiek piedāvāts – 6,3kg, kas neatbilst Preces Nr.1 tehniskās specifikācijas prasītajam – līdz 5kg.    2. nespēj nodrošināt pasūtītājam iespēju izņemt nepieciešamo medicīnisko gāzi brīvdienās un svētku dienās 100 km rādiusā no NBS Aviācijas bāzes, Rembates pagasts, Ķeguma novads, LV-5016, kas neatbilst Preces Nr. 1 tehniskās specifikācijas piegādes prasītajam. 2. Precei Nr. 2, neatbilst iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām, jo tika konstatēts, ka gāzes sastāvs balonā tiek piedāvāts:    1. skābeklim ne mazāk kā 99,80%, kas neatbilst tehniskās specifikācijas noteiktajam - ne mazāk kā 99,95%;    2. acetilēns ne mazāk kā 99,80%, kas neatbilst tehniskās specifikācijas noteiktajam - ne mazāk kā 99,95%;    3. argona un ogļskābās gāzes maisījumi - (Argons 75% + 25% Oglekļa dioksīds), kas neatbilst tehniskās specifikācijas noteiktajam, kur noteikts, ka tā ir aizsarggāze metināšanai ar NO piedevu. Ar + 25% CO2 + 0.03% NO;    4. propāna butāna maisījums ar propāna saturu ≥ 65 %, kas neatbilst tehniskās specifikācijas noteiktajam - ka propāna Butāna maisījums ar propāna saturu būs ≥ 60 %. |
| Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības | iesniegtais piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām. |

[...]

Iepirkuma komisija nolemj:

[...]

Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 10.1. punkta nosacījumiem, piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “AGA” reģ. Nr. 40003068518, par plānoto iepirkuma „Medicīniskā skābekļa, rūpnieciskās gāzes produkcijas iegāde un aprīkojuma noma” ID Nr. NBS NP 2.RNC 2018/46 Līgumsummu:

1. Precei Nr. 1 bez PVN līdz 4 958,68 EUR, Līgumsumma ar 21% PVN ir līdz 6 000,00EUR;
2. Precei Nr. 2 bez PVN līdz 23 553,72 EUR, Līgumsumma ar 21% PVN ir līdz 28 500,00EUR saskaņā ar iepirkumu plānu.

[...]

[...]

Pretendents, kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, iesniedzot piedāvājumu iepirkumā, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9. panta divdesmit trešo daļu ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Komisija:

Komisijas priekšsēdētājs: (personiskais paraksts) V.Uzvārds

Komisijas loceklis: (personiskais paraksts) V.Uzvārds

Komisijas loceklis: (personiskais paraksts) V.Uzvārds

Komisijas loceklis: (personiskais paraksts) V.Uzvārds

*IZRAKSTS PAREIZS*

/paraksts/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Rembates pag. Ķeguma nov. 21.02.2019.