APSTIPRINĀTS:

Iepirkuma komisijas

2018.gada 27.novembra sēdē

(protokols Nr.LĢIA 2018/003-01)

IEPIRKUMA

„Serveru nepārtrauktās barošanas bloka iegāde”

(identifikācijas Nr. LĢIA 2018/003)

NOLIKUMS

1. Vispārīgā informācija:

| 1.1. Pasūtītājs: | Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra), kas atrodas Ojāra Vācieša ielā 43, Rīgā, LV-1004. |
| --- | --- |
| 1.2. Kontaktpersona: | AĪV Par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju – Juridiskās nodaļas jurists Egons Seksts, e-pasts: egons.seksts@lgia.gov.lv, mob. tālrunis: +371 26103960, fakss: +371 29370505. Par iepirkuma tehnisko specifikāciju – ĢIS un IKT nodaļas Informācijas komunikāciju un tehnoloģiju daļas vadītājs Ilmārs Pužulis, e-pasta adrese: Ilmars.Puzulis@lgia.gov.lv, tālrunis: +371 27863161. |
| 1.3. Iepirkuma nolikuma saņemšana: | Iepirkuma „Serveru nepārtrauktās barošanas bloka iegāde”, identifikācijas Nr. LĢIA 2018/003 (turpmāk – Iepirkums) nolikumu ieinteresētie piegādātāji (turpmāk – Pretendenti) var: - saņemt darbdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 un no 12.30 līdz 16.30 Aģentūrā, Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 43, 21.telpā līdz 2018.gada 10.decembrim, iepriekš piesakoties pie 1.2.punktā norādītās kontaktpersonas; - lejupielādēt elektroniskā formā Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas tīmekļvietnē www.mod.gov.lv sadaļā „Iepirkumi”; - ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, iepirkuma komisija to sniedz 3 (trīs) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Atbildes uz Pretendentu pieprasījumiem sniegt papildu informāciju par Iepirkumu nolikumu tiek nosūtītas Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus publicētas interneta tīmekļvietnē www.mod.gov.lv. Lejupielādējot Iepirkuma nolikumu, Pretendents uzņemas atbildību sekot līdzi Iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz Pretendentu jautājumiem, kas tiek publicētas Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas tīmekļvietnē pie Iepirkuma nolikuma. |
| 1.4. Iepirkuma metode | Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu. |

- Informācija par iepirkuma priekšmetu:

| 2.1. Iepirkuma priekšmets | Serveru nepārtrauktās barošanas bloka iegāde, tajā skaitā uzstādīšana, konfigurēšana un saslēgšana ar Pasūtītāja rīcībā esošo infrastruktūru saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 4.pielikumā pievienoto tehnisko specifikāciju (turpmāk – Pakalpojums). CPV kods: 31154000-0 |
| --- | --- |
| 2.2. Iepirkuma apjoms un Iepirkuma līguma izpildes nosacījumi: | 2.2.1. Iepirkuma apjoms saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 4.pielikumā pievienoto tehnisko specifikāciju par kopējo apjomu līdz EUR 20 000 bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). 2.2.2. Iepirkuma līguma izpildes nosacījumi saskaņā ar Iepirkuma nolikumam 6.pielikumā pievienoto Iepirkuma līguma projektu. |
| 2.3. Pakalpojuma sniegšanas vieta: | Ojāra Vācieša ielā 43, Rīgā, saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 4.pielikumā pievienoto tehnisko specifikāciju. |
| 2.4. Iepirkuma līguma darbības termiņš: | Iepirkuma līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un līguma ietvaros veicamie darbi ir jāizpilda ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas |
| 2.5. Pakalpojuma apmaksas noteikumi: | Saskaņā ar Iepirkuma līgumu (Iepirkuma nolikuma 6.pielikums). |

3. Pretendentam izvirzītās prasības:

| Pretendentam izvirzītās prasības: | 3.1. Pretendents ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā vai līdzīgā reģistrā ārvalstīs, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 3.2. Attiecībā uz Pretendentu kā arī Pretendenta piedāvājumā norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, nepastāv šādi nosacījumi: 3.2.1. pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts; 3.2.2. pretendentam piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīves vieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro; 3.2.3. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar Pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25.panta pirmās vai otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda Pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk Pretendentu ierobežojošiem pasākumiem; 3.2.4. pretendents ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība. 3.3. Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu periodā no piedāvājuma iesniegšanas dienas ir veicis vismaz 3 (trīs) pakalpojumus, kuru ietvaros ir veikta serveru nepārtrauktās barošanas bloku piegāde un uzstādīšana. 3.4. Pretendents var nodrošināt vismaz divu šādu speciālistu piesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē: 3.4.1. speciālisti pārzin kompānijas Riello nepārtrauktās barošanas bloku iestatīšanu un ir sertificēti, lai varētu veikt tehniski saderīgu un autorizētu nepārtrauktās barošanas bloku iestatīšanu; 3.4.2. speciālistiem ir derīgs sertifikāts darbam ar elektrodrošības grupu C ar spriegumu līdz 1000V. 3.5. Ja Pretendents piesaista personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendentam un arī Pretendenta norādītajai personai, katram atsevišķi ir jāatbilst Iepirkuma nolikuma 3.1. un 3.2. (3.2.1. līdz 3.2.3.apakšpunktam) punktā noteiktajām prasībām. 3.6. Ja Pretendents ir personālsabiedrība, tad katram personālsabiedrības biedram ir jāatbilst Iepirkuma nolikuma 3.1. un 3.2. (3.2.1. līdz 3.2.3.apakšpunktam) punktā noteiktajām prasībām. 3.7. Pretendentam kopumā ir jānodrošina atbilstība Iepirkuma nolikuma 3.3. un 3.4.punkta prasībām. |
| --- | --- |

4.Pretendentam izvirzītās prasības piedāvājuma iesniegšanai un noformēšanai:

| 4.1. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš: | Piedāvājumu jāiesniedz personīgi slēgtā, aizzīmogotā iesaiņojumā Pasūtītāja lietvedībā – 21.telpā, Ojāra Vācieša ielā 43, Rīgā, LV-1004, līdz 2018.gada 10.decembra plkst.10.00 vai jānosūta pasta sūtījumā. Piedāvājumu atvēršana pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa 2018.gada 10.decembrī. Pretendentu piedāvājumi, kas tiek saņemti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. |
| --- | --- |
| 4.2. Piedāvājuma apjoms: | Pretendents var iesniegt vienu piedāvājumu par visu Iepirkuma priekšmeta apjomu. |
| 4.3. Piedāvājuma derīguma termiņš: | Ne mazāk kā 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no 4.1.punktā norādītās piedāvājuma atvēršanas dienas. |
| 4.4. Pretendenta piedāvājumā iesniedzamie dokumenti: | 4.4.1. Pretendenta pieteikuma oriģināls Iepirkuma nolikuma 1.pielikumā noteiktajā formā, kuru paraksta Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarota perona, tad piedāvājumam ir jāpievieno pilnvara (oriģināls vai Pretendenta apliecināta kopija, kas noformēta atbilstoši Iepirkuma nolikuma 4.6.5.punkta prasībām) citai personai parakstīt Pretendenta pieteikumu. 4.4.2. Finanšu piedāvājums jāiesniedz Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā noteiktajā formā, ievērojot šādus nosacījumus: Finanšu piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu (tajā skaitā serveru nepārtrauktās barošanas bloka cena un ar piegādi saistītās izmaksas, iekārtas uzstādīšanas, konfigurēšanas un saslēgšanas darbu cena Pasūtītāja infrastruktūrā, kā arī visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi un nodevas bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Cenas jānorāda euro ar precizitāti divas zīmes aiz komata. 4.4.3. Tehniskais piedāvājums, kas jāsagatavo saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Iepirkuma nolikuma 4.pielikums) Iepirkuma nolikuma 5.pielikumā norādītajā formā. Tehniskajā piedāvājumā jānorāda sertificētais (-ie) servisa centrs (-i) Latvijā piedāvātā serveru nepārtrauktās barošanas bloka remontam un tehniskajam atbalstam (nosaukums, uzņēmuma reģistrācijas numurs adrese, kontaktinformācija) 4.4.4. Pretendenta 3 (trīs) pēdējo gadu periodā pirms Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas dienas sniegto pakalpojumu saraksts atbilstoši Iepirkuma nolikuma 3.pielikumā pievienotajai formai, kas apliecina pieredzi saskaņā ar Iepirkuma noteikumu 3.3.punktā noteiktajām prasībām. 4.4.5. Piedāvātā serveru nepārtrauktās barošanas bloka ražotāja vai tā pārstāvja izsniegts dokuments vai tā kopija, kas apliecina pretendenta piesaistītā speciālista kvalifikāciju piedāvāto nepārtrauktās barošanas bloka uzstādīšanā un konfigurēšanā, kā arī derīgs sertifikāts darbam ar elektrodrošības grupu C ar spriegumu līdz 1000V vai tā kopija. 4.4.6. Ja Pretendents piesaista personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma nolikuma noteiktajām prasībām, tad Pretendentam jānorāda katras personas izpildei nododamo Iepirkuma līguma daļu un tās aprakstu un atbildības apjomu Iepirkuma nolikuma 1.pielikumā, kā arī jāiesniedz spēkā esoši dokumenti, kas apliecina piedāvājumā norādītās personas gatavību veikt tam izpildei nodotās Iepirkuma līguma daļas (apliecināta atbilstoša sadarbības līguma kopija vai atbilstošs nodomu protokola oriģināls). 4.4.7. Ja Pretendents ir personālsabiedrība, tad Pretendentam Iepirkuma nolikuma 1.pielikumā jānorāda personālsabiedrības biedri. 4.4.8. Ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus, Pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmējiem izpildei nododamo līguma daļu un to apjoma (%) jānorāda Iepirkuma nolikuma 1.pielikumā, kā arī jāiesniedz spēkā esoši dokumenti, kas noslēgti ar Pretendentu un apliecina katra apakšuzņēmēja gatavību veikt tam izpildei nodotās līguma daļas (apliecināta sadarbības līguma kopija vai nodomu protokola oriģināls), kuri jāparaksta apakšuzņēmēja pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. |
| 4.5. Pirms lēmuma par Iepirkuma rezultātu paziņošanas attiecībā uz Pretendentu, kuram pēc vērtēšanas rezultātiem būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, tiek veikta informācijas pārbaude: | 4.5.1. Attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu, Pretendenta piedāvājumā norādīto personu, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī par personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, Pasūtītājs izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju: 4.5.1.1. par Iepirkuma nolikuma 3.2.1. un 3.2.4.punktā minētajiem faktiem no Uzņēmuma reģistra; 4.5.1.2. par iepirkuma nolikuma 3.2.2. punktā minētajiem faktiem – no Valsts ieņēmuma dienesta un Latvijas Pašvaldībām neprasot Pretendenta vai arī Pretendenta piedāvājumā norādītās personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, piekrišanu. 4.5.2. Gadījumā, ja Pretendentam, Pretendenta piedāvājumā norādītai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, vai personālsabiedrības biedram, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir konstatēti nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 euro, Iepirkuma komisija informē par to Pretendentu un pieprasa 10 (desmit) dienu laikā iesniegt: 4.5.2.1. attiecīgās personas vai tās apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmuma dienesta izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu; 4.5.2.2. pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija nekustāmā īpašuma nodokļu parādu; 4.5.2.3. Valsts ieņēmumu dienesta vai pašvaldības kompetentās institūcijas izdota lēmuma kopiju par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesību. 4.5.3. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu, Pretendenta piedāvājumā norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī par personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, Pasūtītājs pieprasa, lai tas termiņā, kas nav īsāks par 10 (desmit) darbdienām pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts vai nosūtīts, iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina Iepirkuma nolikuma 4.5.3.minētās personas: 4.5.3.1. reģistrāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem (jāiesniedz reģistrācijas valsti apliecinošu dokumentu); 4.5.3.2. atbilstību Iepirkuma nolikuma 3.2.1. un 3.2.2.punktā minētajiem nosacījumiem. 4.5.4. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs Pretendents var apliecināt atbilstību Iepirkuma nolikuma 3.2.1. un 3.2.2. punktā minētajiem nosacījumiem netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, atbilstību Iepirkuma nolikuma 3.2.1. un 3.2.2. punktā minētajiem nosacījumiem, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, ar paša Pretendenta vai Pretendenta piedāvājumā norādītās personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī par personālsabiedrības biedra, ja Pretendents ir personālsabiedrība, apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī. 4.5.5. Pasūtītājs, saņemot Iepirkuma nolikuma 4.5.3.1.punktā minētos pretendenta reģistrācijas valsti apliecinošus dokumentus, pats veic Pretendenta pārbaudi attiecībā pret 3.2.4.punkta prasībām. 4.5.6.Ja Pretendents Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā neiesniedz Iepirkuma nolikuma 4.5.2. vai 4.5.3.punktā minētos dokumentus, Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā. 4.5.7. Atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajai un otrajai daļai Pasūtītājs attiecībā uz: a) Pretendentu (t.sk. tā valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli); b) personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība; c) Pretendentu piesaistīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 % no kopējās līguma vērtības; d) Pretendenta piedāvājumā norādīto personu, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām,- veiks pārbaudi par to, vai attiecībā uz šīm personām ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi. 4.5.8. Par Iepirkuma nolikuma 4.5.7.punktā minētajiem faktiem informācija var tikt pieprasīta Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktajā kārtībā un apjomā. |
| 4.6. Pretendenta piedāvājuma noformēšanas prasības: | 4.6.1. Visiem Pretendenta piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt latviešu vai angļu valodā. Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā. 4.6.2. Visiem Iepirkuma nolikuma 4.4.punktā noteiktajiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu vai auklu. Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot papīra lapiņu, uz kuras izvieto apliecinājuma tekstu, norādot cauršūto lapu skaitu. Apliecinājuma tekstu ar parakstu apliecina tā persona, kura sanumurēja un cauršuva piedāvājuma dokumenta lapas (parakstu atšifrē un pievieno ziņas, kas ļauj nepārprotami identificēt šo personu), kā arī norāda datumu, kad izdarīts apliecinājums. Piedāvājums jānoformē tā, lai to var ievietot dokumentu mapēs, kurās ir 2 metāla cilindriskās skavas 8 cm attālumā viena no otras (centrētas mapes vidū). Apvākojumam, ja tāds tiek izmantots, arī jābūt atbilstoši caurdurtam. Piedāvājuma lapām jābūt numurētām. Piedāvājumam ir jābūt noformētam tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu. 4.6.3. Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda: Pretendenta nosaukums, adrese, tālrunis un norāde: Iepirkumam „Serveru nepārtrauktās barošanas bloka iegāde”, identifikācijas Nr. LĢIA 2018/003. Neatvērt līdz 2018.gada 10.decembrim plkst.10:00. 4.6.4. Lai nodrošinātu Iepirkuma komisijai veikt efektīvāku iesniegto piedāvājumu vērtēšanu, Pretendentam pieteikums (noformēts saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 1.pielikumu), finanšu piedāvājums (noformēts saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 2.pielikumu) un tehniskais piedāvājums (noformēts saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 5.pielikumu) informatīvos nolūkos ir jāiesniedz arī USB datu nesējā (zibatmiņā) Microsoft Word vai Microsoft Excel lasāmā datu formātā vienā eksemplārā. Uz USB datu nesēja iepakojuma jābūt atzīmei par Pretendenta un iepirkuma nosaukumu. Piedāvājuma elektroniskajai versijai, kas iesniegta uz USB datu nesēja, ir informatīvs raksturs un tas nav uzskatāms par oficiālu Piedāvājuma versiju. ### 4.6.5. Ja Pretendents iepirkuma nolikuma paredzētajos gadījumos iesniedz dokumentu kopijas, kuru atvasinājumu apliecina organizācija, apliecinājuma uzrakstā norāda: 4.6.5.1. atbilstošus vārdus “KOPIJA PAREIZA”; 4.6.5.2. dokumenta atsavinājuma apliecinātājas amatpersonas pilnu amata nosaukumu (ietverot arī pilnu organizācijas nosaukumu arī citas ziņas, kas ļauj nepārprotami identificēt personu) personisko parakstu un tā atšifrējumu; 4.6.5.3. apliecinājuma datumu. 4.6.6. Ja Pretendents Iepirkuma nolikumā paredzētajos gadījumos iesniedz dokumentu kopijas, kuru atsavinājumu apliecina fiziskā persona, apliecinājuma uzrakstā norāda: 4.6.6.1. atbilstošus vārdus “KOPIJA PAREIZA”; 4.6.6.2. personisko parakstu un tā atšifrējumu; 4.6.6.3. personas kodu; 4.6.6.4. apliecinājuma datumu. 4.6.7. Ja Pretendents iesniedz dokumentu tulkojumus, tiem jābūt Pretendenta vai institūcijas, kura dokumentu tulkojusi, apliecinātiem. Dokumenta tulkojuma apliecinājumam jāietver: 4.6.7.1. norādi “TULKOJUMS PAREIZS”; 4.6.7.2. dokumenta tulkojumu apliecināt pilnvarotās personas pilnu amata nosaukumu, parakstu un paraksta atšifrējumu; 4.6.7.3. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 4.6.8. Iesniegto dokumentu kopiju un tulkojumu pareizību Pretendentam ir tiesības apliecināt ar vienu apliecinājumu, ievērojot, ka viss piedāvājuma dokumentu kopums ir cauršūts, ievērojot Iepirkuma nolikuma 4.6.2.punkta prasības. 4.6.9. Ja piedāvājums vai atsevišķas tā daļas satur komercnoslēpumu (izņemot Publisko iepirkumu likumā noteiktos gadījumus), piedāvājuma lapām, kuras satur šāda rakstura informāciju, ir jābūt ar atzīmi „Komercnoslēpums”. |

5.Pretendentu piedāvājuma atlase un vērtēšanas kritēriji:

| 5.1. Pretendentu piedāvājuma atlase: | Pretendents tiek izslēgts no turpmākas dalības iepirkumā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja 5.1.1. Pretendents neatbilst Iepirkuma nolikuma 4.4.punktā prasītajiem dokumentiem un /vai to noformējums vai saturs neatbilst Iepirkuma nolikuma prasībām; 5.1.2. Pretendents neatbilst Iepirkuma nolikuma 3.3. un 3.4.punktā noteiktajām prasībām; 5.1.3.Pretendents neatbilst Iepirkuma nolikuma 3.1. un 3.2. punktā noteiktajām prasībām. 5.1.4. Attiecībā uz Iepirkuma nolikuma 4.5.7.punktā minētajām personām ir noteiktas Iepirkuma nolikuma 4.5.7.punktā minētās sankcijas un tās kavē līguma izpildi. |
| --- | --- |
| 5.2. Pretendentu piedāvājuma vērtēšana: | 5.2.1. Pēc Iepirkuma nolikuma 5.1.1. un 5.1.2.punktā minētās Pretendentu piedāvājumu atlases Iepirkuma komisija veic atlasi izturējušo Pretendentu tehnisko un finanšu piedāvājumu vērtēšanu. 5.2.2. Iepirkuma komisija izvērtē Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikuma un tehniskajā specifikācijā (Iepirkuma nolikuma 4.pielikums) norādītajām prasībām. 5.2.3. Iepirkuma komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi pretendentu finanšu piedāvājumos. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 41.panta devīto daļu. 5.2.4. Iepirkuma komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums un rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 53.panta noteikumiem. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts. 5.2.5. Attiecībā uz Pretendentu, kuram pēc vērtēšanas rezultātiem būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, tiek veikta Iepirkuma nolikuma 4.5.punktā noteiktā informācijas pārbaude. |
| 5.3. Papildinformācijas pieprasīšana: | 5.3.1. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta iesniegtajos piedāvājuma dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, komisija pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija noteiktā termiņā izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. 5.3.2. Ja Iepirkuma komisijai ir šaubas vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, Iepirkuma komisija pieprasa, lai Pretendents sniedz informāciju piedāvājuma izvērtēšanai. 5.3.3. Ja Pretendents noteiktajā termiņā nav iesniedzis Iepirkuma komisijas pieprasīto informāciju vai dokumentus, kas nepieciešami, lai izvērtētu Pretendenta atbilstību Iepirkuma nolikumam, Pasūtītājs pieteikumu vai piedāvājumu vērtē pēc tā rīcībā esošās informācijas. |
| 5.4. Iepirkuma līguma slēgšana: | 5.4.1. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas Pretendentam, kurš iesniedzis Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar vienīgo kritēriju – viszemāko cenu (bez PVN). 5.4.2. Starp diviem Pretendentiem, kuri iesnieguši Iepirkuma nolikumam atbilstošus piedāvājumus, uz kuriem neattiecas Publisko iepirkumu likumā un Iepirkuma nolikumā noteiktie izslēgšanas kritēriji, un kuri ir iesnieguši piedāvājumu ar vienādu cenu, līguma slēgšanas tiesības tiks noteiktas, rīkojot izlozi. 5.4.3. Pretendentam, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līgums jāparaksta 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā līgums netiek parakstīts, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu un Iepirkuma komisija ir tiesīga izskatīt iespēju piešķirt līguma slēgšanas tiesības nākamajam pretendentam, kurš iesniedzis Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar vienīgo kritēriju – viszemāko cenu (bez PVN). 5.4.4. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoņpadsmitajā daļā noteiktajam, 10 darbdienu laikā pēc tam, kad stāsies spēkā iepirkuma līgums, Pasūtītājs nodrošinās iepirkuma līguma publicēšanu Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas tīmekļvietnē, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. |

Nolikums sastāv no nolikuma teksta uz 9 (deviņām) lapām un 6 (sešiem) pielikumiem uz 16 (sešpadsmit) lapām, kas ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa.

Pielikumā:

- Iepirkuma pieteikuma forma uz 2 (divām) lapām.

- Finanšu piedāvājuma forma uz 1 (vienas) lapas.

- Apliecinājuma forma par pretendenta sniegtajiem pakalpojumiem uz 1 (vienas) lapas.

- Tehniskā specifikācija uz 2 (divām) lapām;

- Tehniskā piedāvājuma forma uz 3 (trīs) lapām.

- Iepirkuma līguma projekts uz 7 (septiņām) lapām.

Komisijas priekšsēdētājs:                                                           I.Pužulis

1.pielikums

iepirkuma identifikācijas

Nr. LĢIA 2018/003 nolikumam

PIETEIKUMS

„Serveru nepārtrauktās barošanas bloka iegāde”

(identifikācijas Nr. LĢIA 2018/003)

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrai

Ojāra Vācieša ielā 43

Rīgā, LV- 1004

Piegādātāja nosaukums: _____________________________________________________

Reģistrēts (vieta, datums) :___________________________________________________

Reģistrācijas Nr.____________________________________________________________

Nodokļu reģistrācijas Nr. (ja attiecināms): ________________________________________

Juridiskā adrese (norādīt arī valsti):______________________________________________

Biroja adrese (norādīt arī valsti):________________________________________________

Banka:_____________________________________________________________

Bankas kods: _______________________________________________________

Bankas konta Nr: ____________________________________________________

Persona, kura gadījumā, ja tiks piedāvātas līguma slēgšanas tiesības parakstīs iepirkuma līgumu: ___________________________________________________________________

(vārds, uzvārds, amats, pārstāvības tiesiskais pamats)

__________________________________________________________________________

Kontaktpersona: ____________________________________________________________

(vārds, uzvārds, amats; telefona nr., e-pasts)

Tālrunis:___________________________________________________________________

Fakss: _____________________________________________________________________

e-pasta adrese _______________________________________________________________

Pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst :

- mazā uzņēmuma statusam (nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro)__________________

- vidējā uzņēmuma statusam (nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro) __________________

- piekrītam iepirkuma “Serveru nepārtrauktās barošanas bloka iegāde” Nr. LĢIA 2018/003 nolikumam un pievienotā iepirkuma līguma projekta noteikumiem.

- pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

- piedāvājums ir spēkā ___ (_________________) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.

- neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu procedūrā.

Ja Pretendents ir personālsabiedrība:

personas, kuras veido personālsabiedrību:

___________________________________________________________________________

(                                                             )      _________

pārstāvošās personas amats, vārds, uzvārds		paraksts

Ja Pretendents piesaista citas personas Pakalpojuma izpildē:

Persona (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese)

_________________________________________________________________________

atbildības apjoms:	___________________________________________

(                                                             )    _________

pārstāvošās personas amats, vārds, uzvārds	 	paraksts

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no ______(____________) caurauklotām lapām.

Paraksts:______________

Vārds, uzvārds: __________________________________

Amats: __________________________________________

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2018.gada „_____” _______________

2.pielikums

Iepirkuma identifikācijas

Nr. LĢIA 2018/003 nolikumam

Finanšu piedāvājuma forma

Finanšu piedāvājums

Serveru nepārtrauktās barošanas bloka iegādei.

| Nr.p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Cena kopā bez PVN EUR |
| --- | --- | --- |
| 1. | Serveru nepārtrauktās barošanas bloka piegāde, tajā skaitā uzstādīšana, konfigurēšana un saslēgšana ar Pasūtītāja rīcībā esošo infrastruktūru |  |

Piedāvājuma līgumcena (bez PVN) vārdos 											  (EUR).

Paraksts:______________

Vārds, uzvārds: __________________________________

Amats: __________________________________________

Sastādīts un parakstīts 2018.gada „_____” _____________

3.pielikums

Iepirkuma identifikācijas

Nr. LĢIA 2018/003 nolikumam

APLIECINĀJUMS

- Pretendenta nosaukums: ___________________________________

Reģistrēts: ___________________________________

ar Nr. _______________________________________

- Apliecinām, ka pēdējo 3 (trīs) gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas mums ir pieredze serveru nepārtrauktās barošanas bloka (u) piegādē un uzstādīšanā:

| Pakalpojuma saņēmējs (uzņēmuma vai institūcijas nosaukums, reģistrācijas numurs) | Pakalpojuma sniegšanas periods (gads un mēnesis, norādot laika intervālu, kurā sniegts pakalpojums) | Īss sniegtā pakalpojuma apraksts (veikto darbu apjoms un saturs) | Pakalpojuma saņēmēja kontaktpersona (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasta adrese) |
| --- | --- | --- | --- |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto informāciju, atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Paraksts: ________________________

Vārds, uzvārds: _________________________

Amats: ___________________________

Apliecinājums sastādīts un parakstīts 2018.gada “_____” ____

4.pielikums

Iepirkuma identifikācijas,

Nr. LĢIA 2018/003 nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

,,Serveru nepārtrauktās barošanas bloka iegāde”

| I. Nepārtrauktais barošanas bloks (UPS) (turpmāk – Iekārta) (1 gab.) piegāde Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrai ar šādām prasībām |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Parametri | Minimālās prasības |
| 1. | Pamatparametri: | 1.1. Ieejas maiņstrāvas spriegums 400 V. 1.2. Izejas maiņstrāvas spriegums 400 V. 1.3. Iekārtas svars nedrīkst pārsniegt 400kg. 1.4. Iekārtas izmēri (P x D x A) (mm) ne vairāk kā 500 x 1000 x 1500. |
| 2. | Veiktspēja un resursi: | 2.1. Iekārtas nominālā jauda vismaz 30 kVA. 2.2. Iekārtas nominālā jauda vismaz 27 kW. 2.3. Iekārtas arhitektūra - tiešsaistes dubultās konversijas tehnoloģija. 2.4. Iekārtai jāspēj darboties paralēlā darbības režīmā ar Pasūtītāja pašlaik izmantoto iekārtu Riello Multi Sentry MST 30. 2.5. Iekārtas pārslēgšanās laiks uz elektropadeves režīmu no baterijām (akumulatoriem) – 0 ms. 2.5. Iekārtas elektroenerģijas efektivitāte vismaz 90%. 2.6. Iekārtas darbības ilgums pie 75% slodzes vismaz 10 min. |
| 3. | Darbības režīmi: | 3.1. Jābūt iespējai Iekārtas darbību pārslēgt darbības režīmā tikai no elektrības tīkla (Bypass). 3.2. Jābūt iespējai Iekārtas darbības laikā, bez tās izslēgšanas, mainīt bateriju komplektus atbilstoši ražotāja noteiktajām instrukcijām. |
| 4. | Uzraudzības iespējas: | 4.1. Vizuālā signalizācija par darbības režīmiem (darbojas/nedarbojas, strāvas padeve no baterijām, bateriju stāvoklis, pārslodze). 4.2. Skaņas signāla brīdinājumi – pārslodzes gadījumā, avārijas situācija, akumulatori nosēdušies, ierīces pārkaršanas gadījums. |
| 5. | Pārvaldības iespējas | 5.1. Jānodrošina iespēja veikt iekārtas pārvaldību, izmantojot RJ-45 tipa Ethernet pieslēguma vietu (SNMP protokols). 5.2. Programmatūra, kuras funkcionalitāte nodrošina iekārtas vizuālo pārvaldību no datora – vismaz iekārtas testēšanu, bateriju stāvokļa novērtēšanu, informāciju par pēdējo baterijas maiņas datumu, brīdinājumu signalizāciju, brīdinājumus par temperatūras un mitruma telpā neatbilstību Iekārtas ekspluatācijas parametriem. |
| II. Iekārtas piegādes, uzstādīšanas un konfigurēšanas prasības |  |  |
| Minimālās prasības |  |  |
| 1. | Visai Iekārtai, kā arī tās komponentēm ir jābūt viena ražotāja komplektējumā (izpildījumā). |  |
| 2. | Piegādātajai Iekārtai, tās komponentēm un komplektējošām sastāvdaļām ir jābūt jaunām, iepriekš nelietotām. |  |
| 3. | Vienlaikus ar Iekārtu ir jāpiegādā arī viss aprīkojums, kas nepieciešams, lai veiktu Iekārtas uzstādīšanu Pasūtītāja norādītajā telpā. |  |
| 4. | Piegādātājam jāveic Iekārtas piegāde, uzstādīšana un konfigurēšana Pasūtītāja telpās O.Vācieša ielā 43, Rīgā, Pasūtītāja norādītā vietā. |  |
| 5. | Piegādātājam jāveic Iekārtas konfigurēšana un saslēgšana ar esošo infrastruktūru ar Pasūtītāja darbinieka līdzdalību un atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem. |  |
| III. Garantijas saistības Iekārtai |  |  |
| Minimālās prasības |  |  |
| 1. | Piegādātājam jānodrošina Iekārtas, tās komponenšu uzstādīšanas un konfigurēšanas darbu garantija 24 mēnešu periodā no Iekārtas piegādes, uzstādīšanas un konfigurēšanas darbu pabeigšanas brīža. |  |
| 2. | Piegādātājs nodrošina garantijas izsaukumu apkalpošanu un reģistrāciju visu diennakti katru dienu pa fiksētu tālruni vai e-pastu. |  |
| 3. | Piegādātāja reakcijas laiks uz garantijas remonta izsaukumu nedrīkst būt ilgāks kā 4 (četras) stundas pēc problēmas pieteikuma brīža darba dienās. |  |
| 4. | Piegādātājam jānodrošina bojājumu novēršana 5 (piecu) darba dienu laikā no problēmas pieteikuma brīža. |  |
| 5. | Ja garantijas laikā konstatētos bojājumus nav iespējams novērst 5 (piecu) darba dienu laikā, jānodrošina bojātās iekārtas, tās komponentes vai komplektējošās daļas aizstāšana ar jaunu vai līdzvērtīgu bez papildu maksas. |  |

5.pielikums

Iepirkuma identifikācijas,

Nr. LĢIA 2018/003 nolikumam

Tehniskā piedāvājuma forma

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

,,Serveru nepārtrauktās barošanas bloka iegāde”

| I. Nepārtrauktais barošanas bloks (UPS) (turpmāk – Iekārta) (1 gab.) piegāde Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrai ar šādām prasībām |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametri | Minimālās prasības | Piedāvājums |
| 1. | Pamatparametri: | 1.1. Ieejas maiņstrāvas spriegums 400 V. 1.2. Izejas maiņstrāvas spriegums 400 V. 1.3. Iekārtas svars nedrīkst pārsniegt 400kg. 1.4. Iekārtas izmēri (P x D x A) (mm) ne vairāk kā 500 x 1000 x 1500. |  |
| 2. | Veiktspēja un resursi: | 2.1. Iekārtas nominālā jauda vismaz 30 kVA. 2.2. Iekārtas nominālā jauda vismaz 27 kW. 2.3. Iekārtas arhitektūra - tiešsaistes dubultās konversijas tehnoloģija. 2.4. Iekārtai jāspēj darboties paralēlā darbības režīmā ar Pasūtītāja pašlaik izmantoto iekārtu Riello Multi Sentry MST 30. 2.5. Iekārtas pārslēgšanās laiks uz elektropadeves režīmu no baterijām (akumulatoriem) – 0 ms. 2.5. Iekārtas elektroenerģijas efektivitāte vismaz 90%. 2.6. Iekārtas darbības ilgums pie 75% slodzes vismaz 10 min. |  |
| 3. | Darbības režīmi: | 3.1. Jābūt iespējai Iekārtas darbību pārslēgt darbības režīmā tikai no elektrības tīkla (Bypass). 3.2. Jābūt iespējai Iekārtas darbības laikā, bez tās izslēgšanas, mainīt bateriju komplektus atbilstoši ražotāja noteiktajām instrukcijām. |  |
| 4. | Uzraudzības iespējas: | 4.1. Vizuālā signalizācija par darbības režīmiem (darbojas/nedarbojas, strāvas padeve no baterijām, bateriju stāvoklis, pārslodze). 4.2. Skaņas signāla brīdinājumi – pārslodzes gadījumā, avārijas situācija, akumulatori nosēdušies, ierīces pārkaršanas gadījums. |  |
| 5. | Pārvaldības iespējas | 5.1. Jānodrošina iespēja veikt iekārtas pārvaldību, izmantojot RJ-45 tipa Ethernet pieslēguma vietu (SNMP protokols). 5.2. Programmatūra, kuras funkcionalitāte nodrošina iekārtas vizuālo pārvaldību no datora – vismaz iekārtas testēšanu, bateriju stāvokļa novērtēšanu, informāciju par pēdējo baterijas maiņas datumu, brīdinājumu signalizāciju, brīdinājumus par temperatūras un mitruma telpā neatbilstību Iekārtas ekspluatācijas parametriem. |  |
| II. Iekārtas piegādes, uzstādīšanas un konfigurēšanas prasības |  |  |  |
| Minimālās prasības |  |  |  |
| 1. | Visai Iekārtai, kā arī tās komponentēm ir jābūt viena ražotāja komplektējumā (izpildījumā). |  |  |
| 2. | Piegādātajai Iekārtai, tās komponentēm un komplektējošām sastāvdaļām ir jābūt jaunām, iepriekš nelietotām. |  |  |
| 3. | Vienlaikus ar Iekārtu ir jāpiegādā arī viss aprīkojums, kas nepieciešams, lai veiktu Iekārtas uzstādīšanu Pasūtītāja norādītajā telpā. |  |  |
| 4. | Piegādātājam jāveic Iekārtas piegāde, uzstādīšana un konfigurēšana Pasūtītāja telpās O.Vācieša ielā 43, Rīgā, Pasūtītāja norādītā vietā. |  |  |
| 5. | Piegādātājam jāveic Iekārtas konfigurēšana un saslēgšana ar esošo infrastruktūru ar Pasūtītāja darbinieka līdzdalību un atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem. |  |  |
| III. Garantijas saistības Iekārtai |  |  |  |
| Minimālās prasības |  |  |  |
| 1. | Piegādātājam jānodrošina Iekārtas, tās komponenšu uzstādīšanas un konfigurēšanas darbu garantija 24 mēnešu periodā no Iekārtas piegādes, uzstādīšanas un konfigurēšanas darbu pabeigšanas brīža. |  |  |
| 2. | Piegādātājs nodrošina garantijas izsaukumu apkalpošanu un reģistrāciju visu diennakti katru dienu pa fiksētu tālruni vai e-pastu. |  |  |
| 3. | Piegādātāja reakcijas laiks uz garantijas remonta izsaukumu nedrīkst būt ilgāks kā 4 (četras) stundas pēc problēmas pieteikuma brīža darba dienās. |  |  |
| 4. | Piegādātājam jānodrošina bojājumu novēršana 5 (piecu) darba dienu laikā no problēmas pieteikuma brīža. |  |  |
| 5. | Ja garantijas laikā konstatētos bojājumus nav iespējams novērst 5 (piecu) darba dienu laikā, jānodrošina bojātās iekārtas, tās komponentes vai komplektējošās daļas aizstāšana ar jaunu vai līdzvērtīgu bez papildu maksas. |  |  |

Sertificētais (-ie) servisa centrs (-i) Latvijā piedāvātā serveru nepārtrauktās barošanas bloka remontam un tehniskajam atbalstam ______________________________________________________________________________________________________________

(nosaukums, uzņēmuma reģistrācijas numurs adrese, kontaktinformācija)

Paraksts:______________

Vārds, uzvārds: __________________________________

Amats: __________________________________________

Sastādīts un parakstīts 2018.gada „_____” _____________

6.pielikums

Iepirkuma identifikācijas,

Nr. LĢIA 2018/003 nolikumam

Projekts

Iepirkuma līgums Nr. ___/s-2018

par serveru nepārtrauktās barošanas bloka iegādi

(identifikācijas Nr. LĢIA 2018/003)

Rīgā,									2018.gada ___._________

___________, tās ___________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ___________, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un

___________, tās ___________ personā, kurš rīkojas uz ___________, pamata, turpmāk – Piegādātājs,

abi kopā turpmāk saukti – Puses, bet katrs atsevišķi - Puse, pamatojoties uz iepirkuma komisijas 2018.gada ___.___________ lēmumu (identifikācijas Nr. LĢIA 2018/003) un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu par serveru nepārtrauktās barošanas bloka iegādi, turpmāk – Līgums.

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs pasūta un apmaksā un Piegādātājs piegādā serveru nepārtrauktās barošanas bloku (turpmāk tekstā - Iekārta), kas atbilst Līguma 1.pielikumā pievienotajai tehniskajai specifikācijai (turpmāk tekstā – Tehniskā specifikācija), saskaņā ar Līguma 2.pielikumā pievienoto finanšu piedāvājumu (turpmāk tekstā - Finanšu piedāvājums) Līgumā noteiktajā kārtībā (turpmāk tekstā – Pakalpojums).

  - Piegādātājs sniedz Pakalpojumu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju Līgumā noteiktā kārtībā un šādā apjomā: Iekārtas piegāde, tajā skaitā uzstādīšana, konfigurēšana un saslēgšana ar Pasūtītāja esošo infrastruktūru.

- Līgumcena un norēķinu kārtība

  - Līgumcena bez pievienotā vērtības nodokļa (turpmāk tekstā - PVN) ir EUR ______________ (__________). Līguma kopējā summa ir līgumcena un PVN normatīvajos aktos noteiktās likmes apmērā (turpmāk tekstā – Līguma kopējā summa).

  - Līgumcena par Pakalpojumu noteikta, saskaņā Finanšu piedāvājumu. Līguma kopējā summā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma izpildi, tajā skaitā Iekārtu vērtība un visas ar tās piegādi, uzstādīšanu, konfigurēšanu un saslēgšanu ar Pasūtītāja esošo infrastruktūru saistītās izmaksas, kā arī visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi un nodevas.

  - Līguma 2.1.punktā noteikto Līguma kopējo summu Pasūtītājs samaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Iekārtas uzstādīšanas, konfigurēšanas un saslēgšanas ar Pasūtītāja esošo infrastruktūru Līgumā noteiktajā kārtībā, pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un Piegādātāja rēķina saņemšanas dienas.

  - Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu (piecu) darba dienu laikā no nodošanas – pieņemšanas akta (Līguma 4.2.punkts) abpusējas parakstīšanas.

  - Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam rēķinus rakstveidā pa pastu (ierakstīta vēstule) vai elektroniskā veidā uz e-pasta adresi info@lgia.gov.lv. Puses vienojas, ka elektroniski sagatavotie un nosūtītie Piegādātāja rēķini uzskatāmi par Pusēm saistošiem bez droša elektroniskā paraksta, ja tie nosūtīti no Piegādātāja e-pasta adreses: ________________ uz Pasūtītāja e-pasta adresi info@lgia.gov.lv.

  - Pasūtītājs veic samaksu par Pakalpojumu, veicot pārskaitījumu uz Piegādātāja rēķinā norādīto norēķinu kontu bankā. Par rēķina apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu Piegādātāja rēķinā norādītajā bankas norēķinu kontā, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.

- Pušu tiesības un pienākumi

  - Piegādātājam ir šādi pienākumi:

    - nodrošināt Pakalpojuma izpildi šādos termiņos - ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas veikt Tehniskajai specifikācijai atbilstošas Iekārtas piegādi, tajā skaitā uzstādīšanu, konfigurēšanu un saslēgšanu ar Pasūtītāja esošo infrastruktūru.

    - sniegt Pakalpojumu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, ievērojot šādus noteikumus:

      - vismaz 2 (divas) darba dienas iepriekš saskaņot Pakalpojuma sniegšanas dienu un laiku ar Pasūtītāja Līgumā norādīto pilnvaroto pārstāvi;

      - 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā no Pakalpojuma nodošanas Līguma 4.2.punktā noteiktajā kārtībā, nodrošināt Iekārtu, to komponenšu, uzstādīšanas un konfigurēšanas darbu garantijas apkalpošanu saskaņā ar Tehniskās specifikācijas III daļu, ievērojot šādus nosacījumus:

        - nodrošināt garantijas izsaukumu, apkalpošanu un reģistrāciju visu diennakti katru dienu pa tālruni: +_________ vai e-pastu: _______________;

        - nodrošināt garantijas remonta darbu izpildei nepieciešamo Iekārtu transportēšanu uz remonta vietu un atpakaļ, izņemot gadījumus, ja Puses vienojas citādi.

    - Pakalpojuma izpildi veikt ar saviem resursiem, izmantojot savu materiāltehnisko bāzi un personālu, kas ir atbilstoši, lai nodrošinātu kvalitatīvu Līgumam atbilstošu Pakalpojuma izpildi;

    - Iesaistīt Pakalpojuma izpildē tikai atbilstoši kvalificētus speciālistus, kas norādīti Piegādātāja piedāvājumā kā Pakalpojuma izpildē piesaistītie un atbilst iepirkumā (identifikācijas Nr. LĢIA 2018/003) noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

    - Pakalpojuma izpildē iesaistītajiem speciālistiem jānodrošina saziņa ar Pasūtītāja personālu Latvijas Republikas valsts valodā;

    - Pakalpojuma izpildē piesaistīto speciālistu nomaiņa Līguma darbības laikā pieļaujama ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, iesniedzot atbilstošus kvalifikāciju un pieredzi apliecinošus dokumentus un Pasūtītājam iepriekš pārliecinoties par piesaistāmā speciālista atbilstību Pakalpojumu izpildei saskaņā ar iepirkuma noteikumos (identifikācijas Nr.LĢIA 2018/003) noteiktajām prasībām;

    - Ja saskaņā ar piedāvājumu iepirkumā Piegādātājs Pakalpojuma izpildei piesaista apakšuzņēmēju, Piegādātāja piesaistītā apakšuzņēmēja nomaiņa Līguma darbības laikā pieļaujama ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, Pasūtītājam iepriekš pārliecinoties par piesaistāmā apakšuzņēmēja atbilstību Pakalpojumu izpildei saskaņā ar iepirkuma noteikumos (identifikācijas Nr.LĢIA 2018/003) noteiktajām prasībām.

  - Pasūtītājam ir šādi pienākumi un tiesības:

    - nodrošināt Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo Piegādātāja darbinieku piekļuvi Pasūtītāja telpām un infrastruktūrai Līgumā noteiktā kārtībā iepriekš saskaņotā laikā;

    - nodrošināt Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo Pasūtītāja darbinieku līdzdalību Pakalpojuma izpildē Līgumā noteiktā kārtībā iepriekš saskaņotā laikā;

    - ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pakalpojuma izpildes un pirms Pakalpojuma pieņemšanas veikt Iekārtas darbības un Pakalpojuma ietvaros izpildīto darbu kvalitātes un atbilstības Līguma noteikumiem pārbaudi;

    - pieteikt garantijas apkalpošanu Līguma 3.1.2.2.1.punktā noteiktajā laikā un izmantojot Līguma 3.1.2.2.1.punktā norādīto kontaktinformāciju.

- Pakalpojuma nodošana un pieņemšana

  - Līgumā norādītajā kārtībā piegādāto Iekārtu Piegādātājs nodod un Pasūtītājs pieņem ar abpusēji parakstītu preču pavadzīmi pēc Iekārtas piegādes un uzstādīšanas. Vienlaikus ar Iekārtu piegādi Piegādātājs nodod Pasūtītājam ražotāja tehnisko dokumentāciju latviešu un/vai angļu valodā.

  - Par Līguma 1.2.punktā noteikto Iekārtas konfigurēšanas un saslēgšanas ar Pasūtītāja esošo infrastruktūru darbu izpildes pieņemšanu un nodošanu Puses paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Pakalpojums ir uzskatāms par izpildītu ar Līguma 4.2.punktā noteiktā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīdi.

  - Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Piegādātāja piegādāto Iekārtu, neparakstīt preču pavadzīmi un iesniegt rakstisku pretenziju, ja tā neatbilst Līguma nosacījumiem un Tehniskajai specifikācijai.

  - Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Pakalpojumu, neparakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu un iesniegt rakstisku pretenziju, ja Piegādātājs Pakalpojumu ir izpildījis nekvalitatīvi un neatbilstoši Līguma nosacījumiem un Tehniskajai specifikācijai.

  - Pasūtītājam ir tiesības iesniegt rakstisku pretenziju, ja Piegādātājs nenodrošina garantijas apkalpošanu Līgumā noteiktā kārtībā.

- Pušu atbildība

  - Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā paredzēto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, un apņemas atlīdzināt viena otrai visus šai sakarā radušos tiešos zaudējumus, izņemot gadījumus, kas tieši atrunāti Līgumā, izņemot peļņas atrāvumu.

  - Piegādātājam pēc Līguma 4.4., 4.5. un 4.6.punktā noteiktajā kārtībā pieteiktas rakstiskas pretenzijas saņemšanas 2 (divu) darba dienu laikā jāierodas Pasūtītāja Līgumā norādītajā adresē defekta akta sastādīšanai un parakstīšanai, ierašanās laiku iepriekš saskaņojot ar Līgumā norādīto Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi. Piegādātāja neierašanās gadījumā Pasūtītājam ir tiesības sastādīt defekta aktu bez Piegādātāja piedalīšanās. Defektu aktā norāda sniegtā Pakalpojuma neatbilstību Līguma noteikumiem un trūkumu novēršanas termiņu.

  - Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un Piegādātājam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas samaksāt Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (viena procenta piecu desmitdaļu) apmērā no attiecīgās Pakalpojuma cenas par katru nokavēto dienu, ja Piegādātājs neveic Līguma 1.2.punktā noteikto Iekārtas piegādi vai nesniedz Pakalpojumu Līguma 3.1.1.punktā noteiktajā termiņā vai neizpilda Pakalpojumu atbilstoši Līguma prasībām Līgumā noteiktajā termiņā.

  - Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un Piegādātājam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas samaksāt Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (viena procenta piecu desmitdaļu) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, ja Piegādātājs nenodrošina garantijas apkalpošanu Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā.

  - Ja Pasūtītājs neveic Līguma kopējās summas samaksu Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā, Piegādātājam ir tiesības prasīt un Pasūtītājam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas samaksāt Piegādātājam līgumsodu 0,5% (viena procenta piecu desmitdaļu) apmērā no termiņā nesamaksātās summas daļas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk kā 10% apmērā no Līguma kopējās summas.

  - Kopējais Līguma 5.3. un 5.4.punktā noteiktais līgumsoda procentu apmērs tiek noteikts ne vairāk kā 10% apmērā no izpildāmā Pakalpojuma cenas.

  - Ja viena Puse ir pieļāvusi nokavējumu, pildot savas no Līguma izrietošās saistības, otra Puse nav atbildīga par nesavlaicīgu savu saistību izpildi, ja saistību neizpilde ir savstarpējā cēloņsakarībā.

  - Jebkura Līgumā noteiktā līgumsoda procentu samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.

- Nepārvarama vara

  - Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav bijusi iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc Līguma spēkā stāšanās, ja Puse par šādu apstākļu iestāšanos ir informējusi otru Pusi 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu apstākļu rašanās dienas. Šajā gadījumā Līgumā noteiktie termiņi tiek pagarināti attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu šie nepārvaramas varas apstākļi ir aizkavējuši Līguma izpildi, bet ne ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.

  - Ar nepārvaramas varas apstākļiem jāsaprot dabas stihijas (plūdi, vētra u.tml.), izmaiņas normatīvajos aktos, valsts pārvaldes iestāžu lēmumi un rīkojumi, politiskās un ekonomiskās blokādes, elektroapgādes traucējumi un citi, no Pusēm pilnīgi neatkarīgi radušies ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Pusēm nebija iespējas ne paredzēt, ne novērst.

  - Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem ir jāpierāda, ka tai nebija iespēju ne paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas par spīti
īstenotajai pienācīgajai rūpībai, nav bijis iespējams novērst. Rodoties nepārvaramas varas apstākļiem, Pusei, kura ir iesaistīta nepārvaramas varas apstākļos, ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā paziņot par to rakstiski otrai Pusei. Rakstiskajā paziņojumā jānorāda nepārvaramas varas apstākļu raksturs, kā arī tiklīdz tas iespējams, jāpievieno valsts vai pašvaldību iestāžu izsniegti dokumenti, kas apstiprina nepārvaramas varas apstākļu esamību, un Pusēm savstarpēji jāvienojas par turpmākajām Līguma darbības sekām tā, lai tās būtu abpusēji izdevīgas.

  - Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 30 (trīsdesmit)
kalendārās dienas, katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi 5 (piecas) darba dienas iepriekš.

  - Ja Līgums tiek atcelts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, nevienai no Pusēm nav tiesības pieprasīt no otras Puses atlīdzināt zaudējumus, prasīt līgumsoda vai nokavējuma procentu samaksu vai pieprasīt kompensāciju par jebkura veida zaudējumiem. Ja šajā gadījumā Iekārtas nav piegādātas un nodotas Pasūtītājam Līgumā noteiktajā kārtībā, Piegādātājs atmaksā Pasūtītājam samaksāto priekšapmaksas summu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma dienas.

- Līguma spēkā stāšanās, grozījumi un izbeigšana

  - Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību izpildei.

  - Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

  - Puses var rakstveidā vienoties par Līguma 3.1.1.punktā noteikto termiņu pagarinājumu, ja Līguma izpilde tiek kavēta no Pasūtītāja atkarīgu iemeslu dēļ, pagarinot izpildes termiņu par laiku kurā netiek nodrošināta Līguma izpildei nepieciešamā piekļuve Pasūtītāja IT infrastruktūrai vai Pasūtītājs nenodrošina visus nepieciešamos apstākļus no savas puses, Līgumā paredzēto darbu izpildei Līgumā noteiktajos termiņos. Šajā Līguma punktā noteiktais Līguma izpildes termiņa pagarinājums ir piemērojams gadījumā, ja Piegādātājs rakstveidā informējis Pasūtītāju par Pakalpojuma izpildi kavējošiem apstākļiem un Pasūtītājs tos atzīst vai Pasūtītājs rakstveidā ir informējis par šiem apstākļiem Piegādātāju.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstveidā paziņojot par to Piegādātājam 10 (desmit) dienas iepriekš, ja Piegādātājs:

    - nav piegādājis un nodevis 1.2.punktā noteikto Iekārtu vai nav sniedzis noteikto Pakalpojumu atbilstoši Līguma prasībām vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc Līguma 3.1.1.punktā noteiktā termiņa;

    - Pasūtītājs ir iesniedzis rakstisku pretenziju un/vai ir sastādīts defektu akts Līgumā noteiktajā kārtībā un Piegādātājs nav novērsis Pakalpojuma trūkumus vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc defektu aktā noteiktā termiņa;

    - Piegādātājs neveic garantijas apkalpošanas darbus atbilstoši Līguma prasībām vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas kavējot Līgumā noteiktos termiņus.

    - ja Līguma izpildes laikā pret Piegādātāju ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

  - Piegādātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski paziņojot par to Pasūtītājam, ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktos maksājuma termiņus vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc noteiktā samaksas termiņa, vai iespēju veikt Pakalpojuma izpildi, neizpildot savus Līguma 3.2.punktā noteiktos pienākumus vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas.

  - Līguma 7.4.punktā (izņemot 7.4.4.apakšpunktu) noteiktajā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības prasīt un Piegādātājam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas samaksāt vienreizēju līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas, kā arī apmaksāt visus Pasūtītājam radītos tiešos zaudējumus saskaņā ar Pasūtītāja iesniegto rēķinu.

  - Līguma 7.5.punktā noteiktajā gadījumā Piegādātājam ir tiesības prasīt un Pasūtītājam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Piegādātāja paziņojuma saņemšanas dienas samaksāt vienreizēju līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas, kā arī apmaksāt visus Pasūtītājam radītos tiešos zaudējumus saskaņā ar Pasūtītāja iesniegto rēķinu.

- Strīdu risināšanas kārtība

  - Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties saistībā ar Līguma izpildi, tiek risināti savstarpēju sarunu ceļā.

  - Ja domstarpības 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā nevar atrisināt sarunu ceļā, tās tiek risinātas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Citi nosacījumi

  - Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis Līguma izpildes laikā ir Pasūtītāja ĢIS un IKT nodaļas Informācijas komunikāciju un tehnoloģiju daļas vadītājs Ilmārs Pužulis, tālrunis: +371 27863161, e-pasts: Ilmars.Puzulis@lgia.gov.lv.

  - Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis Līguma izpildes laikā ir ___________, tālrunis: +371 ____________, e-pasts: _______________.

  - Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par pavadzīmes, pieņemšanas – nodošanas aktu iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu, pieņemšanu un nodošanu apmaksai, defekta aktu sastādīšanu un parakstīšanu un citu Līgumā paredzēto informācijas apmaiņu, kas izriet no Līgumā noteiktajām Pušu saistībām.

  - Ja kādai no Pusēm mainās tiesiskais statuss, juridiskā adrese, bankas norēķinu rekvizīti, personas ar pārstāvības tiesībām vai kādi citi rekvizīti, par to rakstiski jāpaziņo otrai Pusei ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no izmaiņu dienas.

  - Visi paziņojumi, kas attiecas uz Līguma noteikumu izpildi, sūtāmi ierakstītā vēstulē uz Līgumā norādītām adresēm, vai nododami Pusēm personīgi. Par Pušu iesniegumu, pretenziju vai brīdinājumu iesniegšanas (paziņošanas) dienu uzskatāma diena, kad nodots sūtījums Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem pret parakstu, ja Līgumā tieši nav norādīts citādi vai septītā diena pēc sūtījuma nodošanas ierakstītas vēstules veidā pastā. Elektroniskā veidā ar elektroniskā pasta starpniecību sūtītā informācija ir uzskatāma par saņemtu dienā, kad tā nosūtīta uz Līgumā norādītajām elektroniskā pasta adresēm, ja tā sūtīta darba dienā un darba laikā līdz plkst.17.00. Ja elektroniskā veidā informācija sūtīta brīvdienā vai svētku dienā, vai pēc plkst.17.00, tad tā uzskatāma par saņemtu nākamajā darba dienā.

  - Ja šī Līguma parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis pilnvarots pārstāvēt Pusi, par kuras pārstāvi viņš uzdodas, tad viņš pats, kā fiziska persona atbild par līgumsaistību izpildi.

  - Piegādātājs 5 (piecu) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai un apstiprināšanai darbinieku sarakstu, norādot darbinieka vārdu, uzvārdu un personas kodu, kuriem Līguma izpildes laikā būs nepieciešama piekļuve Pakalpojuma sniegšanai Līgumā noteiktajās Pakalpojuma sniegšanas vietā.

  - Līguma izpildē tiek iesaistīti tikai tie Piegādātāja darbinieki, kuri norādīti darbinieku sarakstā (sk. Līguma 9.7.punktu).

  - Ja Līguma 9.7.punktā minētajā darbinieku sarakstā Piegādātājs ierosina veikt izmaiņas, tas 5 (piecas) dienas pirms attiecīgā darbinieka iesaistīšanas Līguma izpildē izmaiņas iesniedz apstiprināšanai Pasūtītājam. Ja darbinieku sarakstā ir paredzēts nomainīt konkrētu darbinieku, tad Piegādātājs norāda turpmāk Līguma izpildē iesaistāmā darbinieka vārdu, uzvārdu un personas kodu. Izpildītājam nav tiesību vienpusēji mainīt Līguma izpildē iesaistītos darbiniekus.

  - Piegādātājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma nekavējoties (bet ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā) sniedz visu nepieciešamo informāciju par Līguma izpildē iesaistītajiem darbiniekiem.

  - Piegādātājs pēc Pasūtītāja rakstveida vai elektroniska (e-pasta) pieprasījuma saņemšanas nekavējoties veic grozījumus darbinieku sarakstā un aizstāj pieprasījumā norādītos darbiniekus. Šāds Pasūtītāja pieprasījums nevar būt par pamatu tam, lai Piegādātājs neievērotu Līguma noteikumus vai atkāptos no Līguma kopumā vai kādā tā daļā un prasītu samaksu par zaudējumiem, kas radušies saistībā ar darbinieku maiņu.

  - Piegādātājs ir tiesīgs publicēt aizsardzības nozarei saistošu informāciju rakstiskā/foto/video formātā tikai un vienīgi pēc Aizsardzības ministrijas Preses nodaļas rakstiska akcepta saņemšanas (prese@mod.gov.lv)

  - Līgums sastādīts latviešu valodā uz ______ lapām, tajā skaitā 2 (divi) pielikumi uz ____________ lapām 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Piegādātāja.

- Pušu paraksti un rekvizīti

| PASŪTĪTĀJS | PIEGĀDĀTĀJS |
| --- | --- |

Pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā pieteikuma formā vai jāizmanto to kā pieteikuma formas paraugu

Pretendenta norādītais piedāvājuma derīguma termiņš nedrīkst būt mazāks par Iepirkuma nolikuma 4.3.punktā norādīto minimālo piedāvājuma derīguma termiņu

Jāapraksta pakalpojuma daļa