NORAKSTS

IEPIRKUMA

“Ceļu un laukumu izbūve objektā "Čalas", Vārves pagastā, Ventspils novadā un ēku būvdarbu veikšana objektā "Vanagi", Vārves pagastā, Ventspils novadā.”,

identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/204,

komisijas 09.01.2019. sēdē sniegtās atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem.

- Jautājums:

1. Gājēju celiņa bruģēšana pie bruņojuma noliktavas.

Punkts 1. Nav norādīts demontējamā seguma biezums;

Punkts 3. Bruģakmens biezums; 60 vai 80 mm?;

Punkts 5. Nav norādīta zāliena kvadratūra?

1. Atbilde:

1. Gājēju celiņa bruģēšana pie bruņojuma noliktavas.

Punkts 1. –Vidēji 130mm.

Punkts 3. –Bruģakmens biezums 80mm.

Punkts 5. – Zālāja atjaunošana jāveic cementbetona apmaļu uzstādīšanas zonai – 115 m.

- Jautājums:

2. Garāžas ēka (007).

Punkts 14. Kompresora nojumes kvadratūra, materiāls?;

Punkts 19. Nav norādīts slēdžu un gaismekļu daudzums;

Punkts 25. Kas ietilpst "Siltummezgla ierīkošanā" norādīta viena rozete?;

Punkts 26. Cauruļu garums?

2. Atbilde:

2. Garāžas ēka (007).

Punkts 14. - Ir iespējama objekta apskate., orientējošā nojumes platība 6 m2.

Punkts 19. - Ir iespējama objekta apskate.

Punkts 25. - Pozīcijā 25. paredzēta standarta komplektācijas siltummezgla un arī vienas EL kontaktligzdas uzstādīšana. Ēkas platība 90,2 m2, būvtilpums 390 m3.

Punkts 26. – Ir iespējama objekta apskate.

- Jautājums:

4. Pirts ēkas iekšdarbi.

Punkts 29. Pieslēgums, cik tālu pirts ēka, cauruļu diametrs?

Punkts 43. Nepieciešams plāns!;

Punkts 105, 106, 107. Nepieciešami plāni, izmēri, skices!

Punkts 109. Zemējuma mērķis, atkārtotais vai tml., kādai jābūt kontūra pretestībai, apjomi???

Punkts 117. Ventilācijas apjomi?

Punkts 121. Kas domāts ar ugunsdzēsības tīklu demontāžu, vai ietilpst arī ūdensvads?

Punkts 122. Kas ietilpst "Siltummezgla ierīkošanā"?

Punkts 123. Apkures cauruļu garumi?

3. Atbildes:

4. Pirts ēkas iekšdarbi.

Punkts 29. – Attālums līdz garāžai no pirts ēkas ir 17,5 m, bet kopējais ūdensvada iebūves garums 26 m no pieslēguma vietas. Augsta blīvuma polietilēna (PE) cauruļvadu D=25.

Punkts 43. – Ir iespējama objekta apskate. Ēkas platība 41,7 m2, būvtilpums 239 m3.

Punkts 105, 106, 107. – Ir iespējama objekta apskate.

Punkts 109. – Šajā punktā paredzēta jauna ēkas zibensaizsardzības sistēmas izbūve, zemējuma kontūra pretestība ≤ 10 Ω.

Punkts 117. – Ēkas platība 41,7 m2, būvtilpums 239 m3.

Punkts 121. – Paredzēts demontēt un uzstādīt atpakaļ esošās ugunsdzēsības sistēmas detektorus, trauksmes pogas, vadus un kabeļu caurules. Automātiskā dzēšanas sistēma un ūdensvads ēkā nav ierīkots.

Punkts 122. – Skatīt sniegto atbildi uz 2.jautājumu par 25. punktu.

Punkts 123. – Ir iespējama objekta apskate.

4.Jautājums

5. Ceļu un laukumu izbūve.

Punkts 6. Kāds ir plākšņu transportēšanas attālums?

4.Atbildes

5. Ceļu un laukumu izbūve.

Punkts 6. – Dzelzsbetona plātņu transportēšanas attālums ir atkarīgs no tā, no kura komersanta ieinteresētais piegādātājs veiks pasūtījumu.

Komisijas priekšsēdētāja:			(Personīgais paraksts) 		T.Rupaine

NORAKSTS PAREIZS

Centra Juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta referente

L.Paula (Personīgais paraksts)

Rīgā, 09.01.2019.