Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības

2. reģionālais nodrošinājuma centrs

(NP 2.RNC)

IEPIRKUMA KOMISIJA

[...]

IEPIRKUMA

„Medicīniskā skābekļa, rūpnieciskās gāzes produkcijas iegāde un aprīkojuma noma”

ID Nr. NBS NP 2.RNC 2018/46

(CPV kodi – 44612100-4)

(saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta nosacījumiem)

PROTOKOLS Nr. 3

NBS NP 2.RNC 2018/46

Rembates pagastā

2019. gada 8. janvēris

Sēdes sākums plkst. 12:00

Iepirkuma komisijas sastāvs:

| Komisijas priekšsēdētājs: Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: | [...] [...] |
| --- | --- |
| Komisijas locekļi: | [...] |

Valsts pasūtītājs:	[...]

Valsts pasūtījuma priekšmets: Medicīniskā skābekļa, rūpnieciskās gāzes produkcijas iegāde un aprīkojuma noma.

Sēdi vada: [...]

Protokolē: [...]

Darba kārtība: atbilžu sniegšana uz precizējošiem jautājumiem.

Sēdē piedalās: [...]

Sēdes gaita:

- [...]

- [...] informē iepirkuma komisiju, ka 04.01.2019. saņēmis no SIA „Elme Messer L” elektronisku vēstuli (1. pielikums) ar precizējošiem jautājumiem iepirkumā „Medicīniskā skābekļa, rūpnieciskās gāzes produkcijas iegāde un aprīkojuma noma” ID Nr. NBS NP 2.RNC 2018/46:

  - Tehniskā-finanšu piedāvājumā nav saprotama 6. punkta redakcija. Jūs rakstāt, ka Hēlijam un Argonam tīrībai jābūt ne mazāka par 99.9999%. Lūgums precizēt, vai šī prasība ir attiecināma abiem gāzes veidiem vai tikai Hēlijam;

  - Tehniskā-finanšu piedāvājumā (tabulā) nav norādīts, kur nepieciešams norādīt gāzes cenu, bet tikai balona nomas cena.

- [...] informē iepirkuma komisiju, ka 04.01.2019. saņēmis no SIA „Elme Messer L” elektronisku vēstuli (2. pielikums) ar precizējošiem jautājumiem iepirkumā „Medicīniskā skābekļa, rūpnieciskās gāzes produkcijas iegāde un aprīkojuma noma” ID Nr. NBS NP 2.RNC 2018/46:

  - iekārtas, kas ir norādītas Tehniskās specifikācijas “1. Medicīniskā skābekļa iegāde un aprīkojuma noma” 3. punktā tiek plānotas iegādāties nepieciešamības gadījumā?;

  - Tehniskā-finanšu piedāvājumā (tabulā) nav norādīts, kur nepieciešams noradīt gāzes cenu, bet tikai balona nomas cena.

Komisija nolemj:

- Sniegt precizējošas atbildes komersantiem:

  - Argona un Hēlīja tīrību (99.9999%) nosaka ražotāja instrukcijas (3. pielikums).

  - Kā jau iepriekš norādīts iepirkuma “Medicīniskā skābekļa, rūpnieciskās gāzes produkcijas iegāde un aprīkojuma noma” nolikuma Tehniskās specifikācijas “1. Medicīniskā skābekļa iegāde un aprīkojuma noma” 3. punktā, Piegādātājam pēc nepieciešamības jānodrošina blīves un medicīniskā skābekļa savienojuma līnijas. Piegādātājs, aizpildot Tehnisko/finanšu piedāvājumu, norāda blīvju un medicīniskā skābekļa savienojuma līniju savienojumu veidu cenas.

  - Tabulu iepirkuma “Medicīniskā skābekļa, rūpnieciskās gāzes produkcijas iegāde un aprīkojuma noma” nolikuma 2. pielikuma 1. punktā izteikt šādā redakcijā:

| Prece Nr.1 Medicīniskā skābekļa balonu noma un uzpilde |
| --- |
| GS AE un 2.RNC MAC vajadzībām sniedzot palīdzību cietušajiem, izmantojot gaisa kuģi vai neatliekamās palīdzības mašīnu. |
| Parametrs | Apraksts | Paredzamās uzpildes reizes gadā* | Tilpums/spiediens | Gāzes cena EUR bez PVN par litru | Nomas cena EUR bez PVN mēnesī | Kopējā Cena EUR bez PVN |
| Balonu veidi un to pielietojums | medicīniskā skābekļa baloni; | 2 |  |  |  |  |
|  | pārnēsājamie medicīniskā skābekļa baloni; | 11 |  |  |  |  |
|  | pēc nepieciešamības tiks nodrošināti ar: |  |  |  |  |  |
| Vispārējās prasības |  |  |  |  |  |  |
| Medicīniskai skābeklis |  |  |  |  |  |  |
| Prece Nr.2 Gāzes produkcijas iegāde un aprīkojuma noma |
| Lai nodrošinātu NP 2.RNC un GS uzdevumu izpildi un nepārtrauktu saimniecisko darbību |
| Parametrs | Apraksts | Paredzamās uzpildes reizes gadā* | Tilpums/spiediens | Gāzes cena EUR bez PVN par litru | Nomas cena EUR bez PVN mēnesī | Kopējā Cena EUR bez PVN |
| Rūpnieciskā gāze | Skābeklis | 2 |  |  |  |  |
|  | Acetilēns | 2 |  |  |  |  |
|  | Argona un ogļskābās gāzes maisījumi | 7 |  |  |  |  |
|  | Argona un ogļskābās gāzes maisījumi | 1 |  |  |  |  |
|  | Slāpeklis | 4 |  |  |  |  |
|  | Slāpeklis | 28 |  |  |  |  |
|  | Oglekļa dioksīds | 2 |  |  |  |  |
|  | Propāns | 2 |  |  |  |  |
|  | Argona un ogļskābās gāzes maisījumi | 3 |  |  |  |  |
|  | Argona un ogļskābās gāzes maisījumi | 1 |  |  |  |  |
|  | Propāns butāns | 1 |  |  |  |  |
|  | Hēlijs | 4 |  |  |  |  |
|  | Argons | 3 |  |  |  |  |
|  | Argons | 10 |  |  |  |  |
| Citas prasības |  |  |  |  |  |  |

- [...]

Pielikumā:

- [...]

- [...]

- [...]

Sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst. 13.30.

Komisijas priekšsēdētājs:				[...]

Komisijas priekšsēdētāja

vietnieks: 						[...]

Komisijas locekļi: 					[...]