Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības

2. reģionālais nodrošinājuma centrs

(NP 2.RNC)

IEPIRKUMA KOMISIJA

[....]

IEPIRKUMA

„Medicīniskā skābekļa, rūpnieciskās gāzes produkcijas iegāde un aprīkojuma noma”

ID Nr. NBS NP 2.RNC 2018/46

(CPV kodi – 44612100-4)

(saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta nosacījumiem)

PROTOKOLS Nr. 4

NBS NP 2.RNC 2018/46

Rembates pagastā

2019. gada 10. janvēris

Sēdes sākums plkst. 10:00

Iepirkuma komisijas sastāvs:

| Komisijas priekšsēdētājs: Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: | [....] [....] |
| --- | --- |
| Komisijas locekļi: | [....] |

Valsts pasūtītājs:	[....]

Valsts pasūtījuma priekšmets: Medicīniskā skābekļa, rūpnieciskās gāzes produkcijas iegāde un aprīkojuma noma.

Sēdi vada: [....]

Protokolē: [....]

Darba kārtība: atbilžu sniegšana uz precizējošiem jautājumiem.

Sēdē piedalās: [....]

Sēdes gaita:

- Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja sekretāra pienākumus uzdod veikt [....].

- [....] informē iepirkuma komisiju, ka 09.01.2019. saņēmis no [....] elektronisku vēstuli [....] ar jautājumiem iepirkumā „Medicīniskā skābekļa, rūpnieciskās gāzes produkcijas iegāde un aprīkojuma noma” ID Nr. NBS NP 2.RNC 2018/46:

  - Lai būtu saprotamāka iepirkuma izvērtēšana un skaidrāka izpratne par cenām pasūtot gāzi. Katrai pozīcijai, nepieciešams nodalīt atsevišķi gāzes cenu un nomas cenu, nesummējot tās, jo nomas maksa ir regulāra, bet maksa par gāzi ir tikai pie balona apmaiņas. Būtu labi norādīt vienības (piem. nomas cena diennaktī par vienu vienību). Tāpat arī gāzes nomai parasti maksa tiek noteikta pa diennaktīm (jo sistēma automātiski veic aprēķinus saskaitot tikai pa dienām), mēnesī ir 30, 31 vai 28 dienas, līdz ar to arī ir grūti nosakāma precīza cena;

  - Piegādes izmaksās būtu ieteicams norādīt atsevišķi transporta izmaksas, ja prasības ir piegādāt neatkarīgi no pieprasītā daudzuma. Piemēram viena balona piegāde vienas darbdienas laikā nozīmē sūtīt transportu ar šoferi viena balona dēļ, kas rada augstas izmaksas (ja transporta izmaksas netiks iekļautas gāzes cenā – tās būs nepamatoti zemas cenas piedāvājums), savukārt, transporta izmaksas pieliekot balona gāzes cenai, tā sanāks nepamatoti augsta, jo nevar izvērtēt uz cik baloniem transporta izmaksas būtu dalāmas.

- [....] informē iepirkuma komisiju, ka 10.01.2019. saņēmis no [....] elektronisku vēstuli [....] ar precizējošiem jautājumiem iepirkumā „Medicīniskā skābekļa, rūpnieciskās gāzes produkcijas iegāde un aprīkojuma noma” ID Nr. NBS NP 2.RNC 2018/46:

  - Sakarā ar to, ka Argons ar tīrību (99.9999%) varam piedāvāt tilpumos 50L/200bar un 10L/200bar, specifikācijā norādīta 20L/200bar vietā. Tāpēc vēlētos saskaņot sekojošo: vai var piedāvāt Argonu ar tīrību (99.9996%) balonos ar tilpumu 20L/200bar, norādītas tīrības 99.9999% vietā, kas ir norādīts tehniskā specifikācijā.

Komisija nolemj:

- Sniegt precizējošu atbildi komersantiem:

  - Gāžu balonu tilpumi nepieciešami atbilstoši iepirkuma „Medicīniskā skābekļa, rūpnieciskās gāzes produkcijas iegāde un aprīkojuma noma” ID Nr. NBS NP 2.RNC 2018/46 tehniskās specifikācijas norādītajām prasībām.

  - Izteikt iepirkuma „Medicīniskā skābekļa, rūpnieciskās gāzes produkcijas iegāde un aprīkojuma noma” ID Nr. NBS NP 2.RNC 2018/46 nolikuma 2.8.2. punktu šādā redakcijā:

“Nr.2 sniegšanas termiņš – ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā un nepieciešamības gadījumā nodrošināt 1 (vienas) darba dienas laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma nosūtīšanas dienas neatkarīgi no pieprasītā daudzuma, kā arī Piegādātājam jānodrošina iespēja Pasūtītājam izņemt nepieciešamo rūpniecisko gāzi pieprasījuma dienā 100 km rādiusā no „NBS Aviācijas bāze”, Rembates pag., Ķeguma nov., LV-5016, piegādātāja norādītajā adresē”.

  - Izteikt iepirkuma „Medicīniskā skābekļa, rūpnieciskās gāzes produkcijas iegāde un aprīkojuma noma” ID Nr. NBS NP 2.RNC 2018/46 nolikuma 2. pielikuma 8.2. punktu šādā redakcijā:

“Nr.2 sniegšanas termiņš – ____ (___) darba dienu laikā un nepieciešamības gadījumā nodrošināt __ (____) darba dienas laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma nosūtīšanas dienas neatkarīgi no pieprasītā daudzuma, kā arī Piegādātājam jānodrošina iespēja Pasūtītājam izņemt nepieciešamo rūpniecisko gāzi pieprasījuma dienā ____ km rādiusā no „NBS Aviācijas bāze”, Rembates pag., Ķeguma nov., LV-5016, ____________ adresē”.

  - Tabulu iepirkuma “Medicīniskā skābekļa, rūpnieciskās gāzes produkcijas iegāde un aprīkojuma noma” nolikuma 2. pielikuma 1. punktā izteikt šādā redakcijā:

| Prece Nr.1 Medicīniskā skābekļa balonu noma un uzpilde |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GS AE un 2.RNC MAC vajadzībām sniedzot palīdzību cietušajiem, izmantojot gaisa kuģi vai neatliekamās palīdzības mašīnu. |  |  |  |  |  |  |
| Parametrs | Apraksts | Paredzamās uzpildes reizes gadā* | Tilpums/spiediens | Gāzes cena EUR bez PVN par balona tilpumu (1 gb.) |  |  |
| Balonu veidi un to pielietojums | - medicīniskā skābekļa baloni; | 2 |  |  |  |  |
|  | - pārnēsājamie medicīniskā skābekļa baloni; | 11 |  |  |  |  |
|  | - pēc nepieciešamības tiks nodrošināti ar: |  |  |  |  |  |
| Vispārējās prasības |  |  |  |  |  |  |
| Medicīniskai skābeklis |  |  |  |  |  |  |
| Kopējā Cena EUR bez PVN: |  |  |  |  |  |  |
| Nomas cena EUR bez PVN par balonu diennaktī:____________. |  |  |  |  |  |  |
| Prece Nr.2 Gāzes produkcijas iegāde un aprīkojuma noma |  |  |  |  |  |  |
| Lai nodrošinātu NP 2.RNC un GS uzdevumu izpildi un nepārtrauktu saimniecisko darbību |  |  |  |  |  |  |
| Parametrs | Apraksts | Paredzamās uzpildes reizes gadā* | Tilpums/spiediens | Gāzes cena EUR bez PVN par balona tilpumu (1 gb.) |  |  |
| Rūpnieciskā gāze | Skābeklis | 2 |  |  |  |  |
|  | Acetilēns | 2 |  |  |  |  |
|  | Argona un ogļskābās gāzes maisījumi | 7 |  |  |  |  |
|  | Argona un ogļskābās gāzes maisījumi | 1 |  |  |  |  |
|  | Slāpeklis | 4 |  |  |  |  |
|  | Slāpeklis | 28 |  |  |  |  |
|  | Oglekļa dioksīds | 2 |  |  |  |  |
|  | Propāns | 2 |  |  |  |  |
|  | Argona un ogļskābās gāzes maisījumi | 3 |  |  |  |  |
|  | Argona un ogļskābās gāzes maisījumi | 1 |  |  |  |  |
|  | Propāns butāns | 1 |  |  |  |  |
|  | Hēlijs | 4 |  |  |  |  |
|  | Argons | 3 |  |  |  |  |
|  | Argons | 10 |  |  |  |  |
| Citas prasības |  |  |  |  |  |  |
| Kopējā Cena EUR bez PVN: |  |  |  |  |  |  |

Nomas cena EUR bez PVN par balonu diennaktī:____________.

- Protokola izrakstu nosūtīt publicēšanai AM mājaslapā uz e-pastu: npd@mod.gov.lv.

Pielikumā:

- [...]

Sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst. 11.00.

Komisijas priekšsēdētājs:				[...]

Komisijas priekšsēdētāja

vietnieks: 						[...]

Komisijas locekļi: 					[...]

Pieaicinātā persona:					[...]