NORAKSTS

SARUNU PROCEDŪRAS

„Elektroapgādes, aizsargzemējuma un zibensaizsardzības sistēmu pārbaude”

(identifikācijas Nr. VAMOIC 2019/051)

Komisijas 25.03.2019. sēdē sniegtās atbildes uz kandidātu uzdotajiem jautājumiem

Jautājums:

Sarunu procedūras „Elektroapgādes, aizsargzemējuma un zibensaizsardzības sistēmu pārbaude”  (identifikācijas Nr. VAMOIC 2019/051) kandidātu atlases nolikumā Iepirkuma priekšmets ir elektroapgādes, aizsargzemējuma un zibensaizsardzības sistēmu pārbaude (turpmāk – pakalpojums) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.4).

Tehniskā specifikācija pie vispārējām prasībām noteikts:

- Elektroapgādes, aizsargzemējuma un zibensaizsardzības sistēmu pārbaudi un novērtēšanu veikt saskaņā ar 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” 4.nodaļas un 2015.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.294 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 „Ēku iekšējā elektroinstalācija”” vai to ekvivalentu prasībām.

- Nolikuma 3.6.punktā norādīts „Kandidātam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir jābūt pieredzei elektroapgādes un aizsargzemējuma vai zibensaizsardzības sistēmu pārbaudē 3 (trīs) publiskās ēkās.”

- 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” stājās spēkā 2016.gada 1.septembrī. Šo noteikumu 58.punkts (nosaka elektroinstalācijas pārbaudes kārtību) stājas spēkā 2017.gada 1.septembrī. Tas nozīmē, ka līdz tam ar likumdošanu bija noteikta izbūves kārtība, nevis pārbaudes kārtība, līdz ar to iespējams uzrādīt pēdējo 2 (divu) gadu pieredzi, pirms tam mērījumi tika veikti objekta izbūves ietvaros.  Vai pielikumā Nr.6 apliecinājumā par pieredzi var uzrādīt arī izbūvētos objektus?

Sarunu procedūras nolikumā nav nodefinēts, kas ir publiska ēka, Ministru kabineta noteikumos Nr.331 no 30.06.2015. „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 „Publiskas būves”” ir publiskas būves definīcija.

2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” nosaka mērījumu biežumu un vidi, neizdalot ēku vai būvju veidus (piemēram publiskas ēkas), līdz ar to arī prasības uz elektroinstalācijas pārbaudēm visiem ēku un būvju veidiem ir vienādas, tiek izdalītas tikai vides. Punkti:

56. Elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudi veic reizi 10 gados, bet, ja objektā vai teritorijā ir:

56.1. sprādzienbīstama vide, – reizi divos gados;

56.2. ķīmiski agresīva vide, – reizi gadā.

Vai pielikumā Nr.6 apliecinājumā par pieredzi var uzrādīt objektus neizdalot pa ēku veidiem?

Atbildes:

- Ja objekta izbūves ietvaros mērījumi veikti 2015.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.294 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 „Ēku iekšējā elektroinstalācija”” 53.4.punkta noteiktajā apjomā, tad šī pieredze tiks uzskatīta par atbilstošu sarunu procedūras kandidātu atlases nolikuma 3.6.punkta prasībām.

- Iepirkuma komisija nolemj grozīt nolikuma 3.6.punktu: “Kandidātam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir jābūt pieredzei elektroapgādes un aizsargzemējuma vai zibensaizsardzības sistēmu pārbaudē 3 (trīs) publiskās ēkās”, un izteikt šādā redakcijā:

“Kandidātam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir jābūt pieredzei elektroapgādes un aizsargzemējuma vai zibensaizsardzības sistēmu pārbaudē 3 (trīs) publiskās būvēs (2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.331 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 „Publiskas būves””1.pielikums)”.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja		(personīgais paraksts)	 		M.Udalova

NORAKSTS PAREIZS

Centra Juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta

Infrastruktūras un apsaimniekošanas līgumu un iepirkumu nodaļas

pārvaldes vecākā referente

(personīgais paraksts) T.Rupaine

Rīgā, 26.03.2019.